Запрос № 436 от 03.12.2024 г.

ГУП «Единые распределительные электрические сети», в соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики», в целях изучения рынка цен на закупаемый товар, просит предоставить информацию о стоимости поставки товара, соответствующего указанным характеристикам:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | ед.изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУП «ЕРЭС» |  |  |  |  |
| 1 | Светильник СПО 120х2 по LED лампу Т8 | Класс защиты – I; Кол-во ламп – 2; Тип патрона – G13; Материал рассеивателя/крышки – пластик, прозрачный; Номинальное напряжение – 220-230В; Отражатель-рефлектор – белый; Светораспределение – симметричное; Степень защиты - IP 20. | шт. | 15 |
| 2 | Светильник НПП 03-100-103 | Номинальное напряжение – 220-230В; Мощность – 100Вт; Цоколь - E27; Материал рассеивателя/крышки - Стекло структурированное; Материал корпуса, решетки – сталь; Подходит для монтажа на стену – Да; Установка – Накладной. | шт. | 3 |
| 3 | Фонарь переноска | 220В, подвесной крючок провод 5м | шт. | 3 |
| 4 | Фонарь электрический аккумуляторный | Световой поток 1000лм; Емкость аккумулятора 8000 (мАч) | шт. | 2 |
| 5 | Прожектор СДО-05-150 | Мощность 150 Вт, Световой поток 1200 лм, Цветовая температура 6 500К, Номинальное напряжение 220-240В | шт. | 2 |
| ГУП «ГК Днестрэнерго» |  |  |  |  |
| 1 | Светильник 12-24В LED 12 МОБИЛ | Источник света: LED (12x2835) Световой поток: 500 лм Цвет свечения: белый (дневной) Цветовая температура: 4000 К Потребляемая мощность: 4,0-5,0 Вт Рабочая температура: - 50 °С +65 °С Относительная влажность: до 97 % RH Корпус: поликарбонатная трубка d=25 Степень защиты: IP 65 Габаритные размеры: 43х400 мм Срок работы: 15000 ч или аналог https://www.force-garage.com/svetilnik-12-24-v-led-12-mobil | шт. | 1 |
| 2 | Светильник, Led, встраиваемый | АС:85-265V +дравер, Мощность 24W, 6000K, Световой поток не менее 1500 Lm, не более 240mmх240mmх35mm | шт. | 15 |
| 3 | Фонарь ручной аккумуляторный CREE+COB | Время работы 15.0 (час) Тип ламп Светодиодная Тип питания Аккумулятор Тип заряда От сети Особенности фонаря Водонепроницаемый Тип диода:LED Материал: Корпус - пластик Количество диодов: 1+25 Количество режимов работы:3 (100%, 50% яркости, 25 LED) Питание: аккумулятор 7200 mah, 4V Заряжается от сети 220V, шнур для зарядки прячется в корпус фонаря или аналог YJ-2829 5W+25LED https://www.tirelcom.net/index.php?route=product/product&product_id=28296 | шт. | 6 |
| 4 | Фонарь светодиодный наголовный | Степень защиты от влаги и пыли не менее IP65 Кол-во режимов 3 Макс. световой поток, Люмен не менее 3000 Дальность освещения, м не менее 1000 Модель светодиода Т6 Размер (ДхШхВ), см не более 150х150х120 или аналог https://www.ozon.ru/product/nalobnyy-fonar-2-yarkih-dioda-t6-akkumulyator-18650-li-ion-fonarik-dlya-rybalki-ohoty-kempinga-na-908651603/ | шт. | 41 |
| ГУП «Дубоссарская ГЭС» |  |  |  |  |
| 1 | Фонарик налобный с магнитом (встроенный аккумулятор) | Длина - 82 мм Ширина - 31 мм Высота - 43 мм Питание встроенный аккумулятор 18650 Комплектация Фонарь, крепление на голову, кабель MicroUSB | шт. | 10 |
| 2 | Фонарь аккумуляторный | Фонарь подвесной COB LED с магнитом Характеристики Материал корпуса Пластик Мощность лампы, Вт 20 Режимы работы 2 Тип диода COB Тип заряда USB Тип лампы Светодиодная Тип питания Аккумулятор 2 х 18650 Li-Ion 3.7 V Тип устройства Рабочий переносной фонарь автомобилиста Дополнительные характеристики Габариты, мм 65 х 50 х 285 Особенности Магнитное крепление, металлический крючок для подвешивания, ручка-зажим | шт. | 2 |

Поставка осуществляется на следующих условиях:

- место поставки:

Позиции ГУП «ЕРЭС» склад г. Тирасполь ул. Энергетиков 56в;

Позиции ГУП «ГК Днестрэнерго» склад г. Тирасполь, ул. Украинская, 5:

Позиции ГУП «Дубоссарская ГЭС» склад г. Дубоссары, ул. Набережная 34.

- поставка в течении 10 дней с момента заключения контракта;

- 100 % в течении 10-и рабочих дней после поставки товара;

- гарантийный период эксплуатации:

Позиции ГУП «ЕРЭС» - 12 месяцев (светильники, прожекторы – 24 месяца);

Позиции ГУП «ГК Днестрэнерго» - 12 месяцев (светильники – 24 месяца);;

Позиции ГУП «Дубоссарская ГЭС» - 12 месяцев;

Предоставление ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Информация должна однозначно определять цену единицы товара и общую сумму контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

Дополнительную информацию можно получить в отделе материально-технического снабжения по телефону: 0 (533) 9-43-54 (доб. 7).

Срок подачи информации до 16-30 09.12.2024 в канцелярию ГУП «ЕРЭС» по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 2. тел/факс. (533)-9-14-45 или по электронной почте info@eres.md.

В коммерческом предложении необходимо делать ссылку на номер запроса.