|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:  Председатель Закупочной комиссии  Генеральный директор  ГУП «Водоснабжение и водоотведение»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года |

**ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**по проведению открытого аукциона** **по определению поставщика**

**на поставку лакокрасочных изделий**

**(централизованная закупка)**

Тирасполь, 2024 г.

**Сведения о заказчике:** ГУП «Водоснабжение и водоотведение», г. Тирасполь, ул.Луначарского, 9, тел.: 0 (533) 9-33-97, адрес электронной почты: omts@vodokanal-pmr.com.

**Предмет закупки: Лакокрасочные изделия (централизованная закупка)**

**Способ определения поставщика:** открытый аукцион.

**Срок, в течение которого принимаются заявки на участие в открытом аукционе** с 12 декабря 2024 года по 23 декабря 2024 года.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаютсяв рабочие дни с 8-00 часов до 16-30 часов (обеденный перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов) по адресу: г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, каб. № 15.

**Дата и время начала подачи заявок –** 12 декабря 2024 года в 8-00 часов

**Дата и время окончания подачи заявок –** 23 декабря 2024 года в 09 часов 00 минут.

**Порядок подачи заявок:** заявки подаютсяв письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до ее вскрытия, или в форме электронного документа с использованием пароля, обеспечивающего ограничение доступа, который предоставляется заказчику «23» декабря 2024 года в 09 часов 00 минут, на электронный адрес: [omts@vodokanal-pmr.com](mailto:omts@vodokanal-pmr.com)

Все листы заявки на участие в запросе предложений, поданной в форме электронного документа, предоставляются путем направления сканированных оригинальных документов в одном файле в формате PDF.

Предложения, поступающие на другие адреса электронной почты, не будут допущены к участию в процедуре открытого аукциона.

Предложения, поступающие в письменной форме должны быть оформлены следующим образом:

- на внешней стороне конверта указывается следующая информация:

­ наименование и адрес Заказчика закупки;

­ полное фирменное наименование Участника закупки и его почтовый адрес;

­ предмет закупки с указанием номеров лотов;

­ слова: *«Не вскрывать до 09 часов 00 минут, по местному времени, 23.12.2024 года».*

**Язык или языки, на которых предоставлена закупочная документация**

Заявка на участие в закупке, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с закупкой, которыми обмениваются Потенциальные участники закупки и Заказчик закупки, должны быть представлены на одном из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики.

Все документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на один из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики

**Требования к участникам, а также к содержанию, в том числе составу, форме заявок на участие в открытом аукционе:**

Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 38 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (в текущей редакции), Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р "Об утверждении формы заявок участников закупки" и требованиями, указанными в документации о проведении открытого аукциона (Приложение № 3 к настоящей Закупочной документации). Заявки на участие в открытом аукционе предоставляются по форме и в порядке, которые указаны в документации об открытом аукционе, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении открытого аукциона.

**Требования к Участникам:**

а) соответствие требованиям, установленным действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

б) отсутствие проведения ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие дела о банкротстве;

в) отсутствие решения уполномоченного органа о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, на дату подачи заявки на участие в закупке;

г) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

1) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

2) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа организации, являющейся участником закупки;

3) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем юридического лица, являющегося участником закупки.

Выгодоприобретателем для целей настоящего подпункта является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей 10 процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

Информация, указанная в подпункте г) части первой настоящего пункта, подтверждается участником закупки декларацией, форма которой утверждается Правительством Приднестровской Молдавской Республики (Приложение № 4 к настоящей Закупочной документации).

**Требования к содержанию, в том числе составу, форме заявок на участие в открытом аукционе:**

**Заявка на участие в открытом аукционе должна содержать следующие документы:**

а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), копия патента (для индивидуального предпринимателя). В случае подачи заявки в электронном виде, выписка из единого государственного реестра юридических лиц должна быть представлена в соответствии с Законом ПМР «Об электронном документе и электронной подписи»;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки;

в) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица);

г) для иностранного лица: доверенность и документ о государственной регистрации данного иностранного юридического лица, а также надлежащим образом заверенный перевод на один из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

д) предложения участника закупки в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным настоящей Закупочной документацией о закупке:

1) предложение о цене контракта (лота № \_\_\_\_\_\_): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2) наименование товаров, работ, услуг, с указанием качественных, технических и иных необходимых характеристик (конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации о закупке, и указание на товарный знак), количества (объема);

3) наименование производителя и страны происхождения товара;

4) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие объекта требованиям, установленным настоящей Закупочной документацией;

е) информация о соответствии участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным Заказчиком в извещении о закупке в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48);

ж) документы, подтверждающие принадлежность участника закупки к категории участников закупки, которым предоставляется преимущество при осуществлении закупок в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48);

з) Декларация об отсутствии личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), которая может привести к конфликту интересов;

и) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным настоящей Закупочной документацией.

Непосредственно участник открытого аукциона несет ответственность за подлинность и достоверность представленных информации и документов.

**Участник открытого аукциона вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в отношении каждого объекта закупки.**

Прием заявок на участие в открытом аукционе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом аукционе.

Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в документации об открытом аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

**Преимущества, предоставляемые в соответствии с Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»**

Преимущества предоставляются в соответствии со ст. 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI "О закупках в Приднестровской Молдавской Республике" следующим участникам:

а) учреждениям и организациям уголовно-исполнительной системы;

б) организациям, применяющим труд инвалидов;

в) отечественным производителям;

г) отечественным импортерам.

**Наименование и описание объекта закупки:**

**Лакокрасочные изделия**

**Не допускается разбивка лота на части,** то есть подача заявки на участие в закупке на часть лота по отдельным его позициям или на часть объема лота.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Лота** | **№ п/п** | **Наименование и основные характеристики товаров** | | | **Фасовка** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Н(М)ЦК,**  **руб. ПМР** |
| **1** |  | **Лакокрасочные изделия (для нужд ГУП «ЕРЭС»)** | | |  |  |  |  |
|  | 1 | Краска водоэмульсионная фасадная белая | | Атмосферостойкая акриловая краска для внутренних и наружных работ. Образует водоотталкивающее, влагостойкое, эластичное и долговечное покрытие. Предназначена для окраски фасадов зданий и создания износостойких и влагостойких покрытий внутри помещений. Для покрытия цементной штукатурки, бетона, кирпича, поверхностей систем теплоизоляции фасадов, а также по гипсовым основаниям, гипсокартону, ДВП, ДСП, QSB и OSB, фанере, дереву и обоям внутри помещений. Расход: 100-140 мл/м². Цвет: белый. Степень глянца: матовая. Плотность: 1,56 кг/л. Класс истирания: 2 согласно DIN EN 13300. Нанесение следующего слоя:1-2 часа, полное высыхание — 8-10 часов при температуре основания +20°С и отн. влажности воздуха 60%. Разбавитель: вода до 10%. | 14 кг | шт. | 30 | 10 690,50 |
|  | 2 | Грунтовка глубокого проникновения | Состав: aкрил-стирольная дисперсия Плотность: 1,04 кг/л Цвет: белый, после высыхания прозрачный Температура выполнения работ: от +5°С до +30°С Время высыхания: 3-6 часов Запах: отсутствует, экологически чистый продукт Концентрация: готова к применению Расход: 0,1-0,25 л/м2 | | 10 л | шт. | 30 | 3 112,50 |
|  | 3 | Грунтовка по металлу (серая) | Расход на однослойное нанесение: 80-120 г/м2 в зависимости от типа поверхности и метода нанесения Разбавитель: растворитель Способ нанесения: наносить кистью, валиком, краскораспылителем или методом окунания. Время высыхания (+23 °С, 50% RH) не более 24 часов. Массовая доля нелетучих веществ: ок. 77 % Плотность: ок. 1,45 г/см3 Твердость: ок. 40 сек | | 2,8 кг | шт. | 36 | 2 860,20 |
|  | 4 | Бетон-контакт | Расход: 250-350 г/м² Время высыхания: нанесение следующего слоя 6 часов, полное высыхание 24 часа Разбавитель: не разбавлять  Плотность 1,35 кг/л; Применять при температуре воздуха и основы от +5 до +30°C, не наносить на промерзшие поверхности; - устойчива к воздействию щелочей; - влагостойкая, снижает уровень влагопоглощения; - не содержит растворителей; - подходит для окрашенных, металлических, керамических поверхностей; наносится валиком или кистью на очищенные, обезжиренные, сухие и прочные основы без крошащихся и отслаивающихся участков. | | 14 кг | шт. | 10 | 3 828,50 |
|  | 5 | Растворитель | Растворитель 646 | | 1 л | шт. | 90 | 3 033,00 |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | **23 524,70** |

**Начальная (максимальная) цена контракта составляет:** 23 524,70 (двадцать три тысячи пятьсот двадцать четыре рубля 70 копеек) рублей Приднестровской Молдавской Республики.

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:**

Начальная (максимальная) цена контракта по каждому лоту сформирована посредством метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики» (далее – Закон), и подпункта г) пункта 16, пунктов 26, 29 Приказа Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 24 декабря 2019 года № 1127 «Об утверждении Методических рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

**Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием:**

**Обоснование закупок** товаров согласно Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26.01.2021 г. № 23 представлено в Приложении № 1 к настоящей Закупочной документации.

В результате проведенного анализа рынка и сбора ценовой информации на приобретение лакокрасочных изделий было получено 2 (два) коммерческих предложения:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Контрагенты** | | **Минимальная цена за единицу товара** |
| **№ п/п** | **Позиция заявки** | **Ед изм** | **Кол-во** | **1** | **2** |  |
| 1 | Краска водоэмульсионная фасадная белая 14кг. | шт | 30 | 356,35 | 434,2 | 356,35 |
| 2 | Грунтовка глубокого проникновения 10л. | шт | 30 | 103,75 | 126,4 | 103,75 |
| 3 | Грунтовка по металлу (серая) 2,8кг. | шт | 36 | 79,45 | 95,5 | 79,45 |
| 4 | Бетон-контакт 14кг | шт | 10 | 382,85 | 466,55 | 382,85 |
| 5 | Растворитель 646 1л. | шт | 90 | 33,7 | 38,5 | 33,70 |

**Расчет коэффициента вариации:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Средняя арифметическая величина цены единицы товара** | **Среднее квадратическое отклонение** | **Коэффициент вариации** |
| **№ п/п** | **Позиция заявки** | **Ед. изм** | **Кол-во** |
| 1 | Краска водоэмульсионная фасадная белая 14кг. | шт | 30 | 395,28 | 55,049 | 13,93 |
| 2 | Грунтовка глубокого проникновения 10л. | шт | 30 | 115,08 | 16,016 | 13,92 |
| 3 | Грунтовка по металлу (серая) 2,8кг. | шт | 36 | 87,48 | 11,35 | 12,98 |
| 4 | Бетон-контакт 14кг | шт | 10 | 424,70 | 59,185 | 13,94 |
| 5 | Растворитель 646 1л. | шт | 90 | 36,10 | 3,395 | 9,41 |

Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта –

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

Ведущий специалист СМТС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**Условия контракта** – согласно проекту Контракта (Приложение № 2 к настоящей Закупочной документации).

**Источник финансирования:** Собственные средства предприятия.

**Место проведения закупки -** г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, актовый зал.

**Дата и время проведения закупки –** «23» декабря 2024 г. в 09-00 часов.

В указанное время будет произведено вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом аукционе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, а также рассмотрение и оценка таких заявок.

**Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта.**

Открытый аукцион проводится путем снижения минимальной суммы единиц товара, указанной в документации об открытом аукционе, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 0,5 процента минимальной суммы единиц товара.

**Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями).**

Для резидентов Приднестровской Молдавской Республики – в рублях Приднестровской Молдавской Республики.

Для нерезидентов Приднестровской Молдавской Республики – в иностранной валюте.

**Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Приднестровской Молдавской Республики, установленного Центральным Банком Приднестровской Молдавской Республики и используемого при оплате контракта.**

По официальному курсу иностранной валюты к рублю Приднестровской Молдавской Республики, установленному Центральным Республиканским Банком на дату оплаты.

**Порядок проведения открытого аукциона:**

Открытый аукцион проводится в два этапа.

Документация о проведении открытого аукциона на поставку лакокрасочных изделий (централизованная закупка) размещена на сайте [www.zakupki.gospmr.org](http://www.zakupki.gospmr.org).

**Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе**

Любой участник открытого аукциона вправе направить запрос о даче разъяснений положений Закупочной документации о таком аукционе.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик в письменной форме или в форме электронного документа направляет разъяснения положений Закупочной документации об открытом аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления разъяснений положений Закупочной документации об открытом аукционе такие разъяснения размещаются Заказчиком в информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Предоставление документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы, за исключением платы, которая может взиматься за предоставление документации на электронном носителе.

**Первый этап открытого аукциона:**

Вскрытие конвертов с заявками или открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, а также рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом аукционе являются первым этапом проведения открытого аукциона.

Комиссия по осуществлению закупок Заказчика (далее – комиссия) вскрывает конверты с заявками на участие в открытом аукционе или открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам публично в порядке и в соответствии с процедурами, указанными в настоящей Закупочной документации, в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона.

Всем участникам открытого аукциона, подавшим заявки на участие в нем, или их представителям предоставляется возможность присутствовать при вскрытии конвертов с заявками или открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.

В процессе вскрытия конвертов или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, комиссия осуществляет проверку соответствия представленных участниками закупки документов перечню документов, заявленных в извещении об открытом аукционе и настоящей закупочной документации.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам ведется комиссией, подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день вскрытия таких конвертов или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем подписания протокола, размещается Заказчиком в информационной системе.

Участник открытого аукциона, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом аукционе, или открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.

**Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе осуществляется на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и настоящей Закупочной документацией.**

Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может превышать 6 (шести) рабочих дней со дня размещения в информационной системе протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.

Заявка на участие в открытом аукционе признается надлежащей, если она соответствует требованиям Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики», извещению об осуществлении закупки и настоящей Закупочной документации, а Участник закупки, подавший такую заявку, признается соответствующим, если он соответствует требованиям, предъявляемым к Участнику закупки Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики», извещению об осуществлении закупки и настоящей Закупочной документации.

По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе комиссия оглашает список участников, допущенных ко второму этапу открытого аукциона, и оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, подписываемый не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

Данный протокол не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем подписания такого протокола, размещается в информационной системе.

**Второй этап:**

Участникам закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе и допущенным ко второму этапу открытого аукциона, и участникам закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе и не допущенным к участию ко второму этапу открытого аукциона, направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, заказчик направляет указанный протокол, а также заявки участников, прошедшие первый этап открытого аукциона, в Единый аукционный центр для проведения второго этапа аукциона. После этого первый этап открытого аукциона считается завершенным.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе либо протокола переторжки аукционист назначает дату и время проведения второго этапа отрытого аукциона, о чем в день принятия указанного решения уведомляет заказчика, а также участников, чьи заявки прошли первый этап открытого аукциона.

**Второй этап открытого аукциона проводится не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня получения протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.**

Заказчик в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получении указанного уведомления, размещает информацию о дате и времени проведения второго этапа открытого аукциона в информационной системе.

В открытом аукционе могут участвовать только лица, признанные участниками такого аукциона.

Открытый аукцион проводится аукционистом в присутствии секретаря и участников открытого аукциона с обязательным ведением аудиовизуальной записи открытого аукциона.

**Открытый аукцион проводится в следующем порядке:**

а) аукционист непосредственно перед началом проведения открытого аукциона регистрирует участников открытого аукциона или их представителей.

В случае проведения открытого аукциона по нескольким лотам аукционист перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона или их представителей, подавших заявки на участие в открытом аукционе в отношении такого лота. При регистрации участникам открытого аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки);

б) аукционист начинает открытый аукцион с объявления начала проведения открытого аукциона (лота), номера лота (в случае проведения открытого аукциона по нескольким лотам), наименования объекта закупки, начальной (максимальной) цены контракта, «шага аукциона», наименований участников открытого аукциона, которые не явились на открытый аукцион, наименований участников открытого аукциона, которым предоставлено преимущество в соответствии с настоящим Законом, с указанием предоставленного преимущества, минимальной цены контракта и наименование участника, заявившего такую цену, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе;

в) участник открытого аукциона или его представитель после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной на «шаг аукциона», поднимает карточку, в случае если он согласен заключить контракт по объявленной цене контракта;

г) аукционист объявляет номер карточки участника открытого аукциона или его представителя, который первый поднял карточку после объявления аукционистом минимальной цены контракта, сниженной на «шаг аукциона», а также новую цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», и «шаг аукциона», на который снижается цена контракта;

д) открытый аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один из участников открытого аукциона или ни один из представителей участников открытого аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения открытого аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки, наименование победителя такого аукциона и наименование участника такого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

е) в случае если в ходе аукциона участники не заявили согласие на заключение контракта по объявленной аукционистом цене контракта, либо в случае, когда отсутствует предпоследнее предложение о цене контракта, аукционист определяет наименование победителя такого аукциона и наименование участника такого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, на основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Если согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в нескольких заявках содержатся одинаковые предложения о цене контракта, при выборе наименования победителя такого аукциона (наименование участника такого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта) приоритет отдается заявке, поступившей раньше;

Аукционист обязан по устному заявлению участника открытого аукциона приостановить проведение открытого аукциона продолжительностью не более 10 (десяти) минут. Данное право предоставляется участнику открытого аукциона не более 1 (одного) раза за весь период проведения второго этапа открытого аукциона.

Победителем открытого аукциона признается участник такого аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики».

При проведении второго этапа открытого аукциона в обязательном порядке ведется протокол, в котором отражается информация о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, начальной (максимальной) цене контракта, последнем и предпоследнем предложении о цене контракта, а также должны указываться наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), номер патента (для индивидуального предпринимателя) победителя аукциона и участника такого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

Форма и правила ведения данного протокола устанавливаются Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26.12.2019 года № 458 «Об утверждении Правил ведения протокола открытого аукциона и его формы».

Протокол открытого аукциона подписывается аукционистом в течение 2 (двух) рабочих дней после проведения открытого аукциона.

В день проведения открытого аукциона непосредственно после его окончания аукционист по требованию победителя открытого аукциона обязан предоставить ему выписку, подтверждающую, что данный участник открытого аукциона стал победителем по итогам проведенного открытого аукциона.

Протокол открытого аукциона составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается в Едином аукционном центре.

Аукционист в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола открытого аукциона, направляет 1 (один) экземпляр протокола заказчику, который не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня его получения направляет заверенную копию протокола и проект контракта, в который включается цена контракта, предложенная победителем открытого аукциона, победителю открытого аукциона и размещает протокол открытого аукциона в информационной системе. В случае проведения совместного (межведомственного) аукциона, централизованной закупки способом определения поставщика «открытый аукцион» аукционист в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола открытого аукциона, направляет 1 (один) экземпляр протокола заказчику, ответственному за проведение совместного (межведомственного) аукциона, специальному уполномоченному органу (организации), который не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня его получения направляет в адрес заказчиков, участвовавших в совместном (межведомственном) аукционе централизованной закупке способом определения поставщика «открытый аукцион», и победителей аукциона - заверенные копии протоколов и размещает протокол аукциона в информационной системе. Заказчики, участвовавшие в совместном (межведомственном) аукционе, централизованной закупке способом определения поставщика «открытый аукцион», в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения заверенной копии протокола направляют проект контракта, в который включается цена контракта, предложенная победителем аукциона, победителю такого аукциона.

Любой участник открытого аукциона после подписания протокола вправе направить аукционисту в письменной форме запрос о даче разъяснений результатов открытого аукциона. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления данного запроса аукционист обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.

Любой участник открытого аукциона вправе обжаловать результаты открытого аукциона.

**Срок, в течение которого победитель открытого аукциона должен подписать контракт, условия признания победителя открытого аукциона уклонившимся от заключения контракта.**

Контракт должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в информационной системе протокола открытого аукциона.

В случае если в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе, победитель открытого аукциона не представил заказчику подписанный контракт, победитель открытого аукциона признается уклонившимся от заключения контракта.

В случае если победитель открытого аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и вправе заключить контракт с участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, с согласия этого участника.

**Информация о возможности Заказчика изменить предусмотренное контрактом количество товара при заключении контракта либо в ходе его исполнения в соответствии со статьей 51 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-V «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»** **и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством:**

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – контрактом.

б) изменение регулируемых цен (тарифов) на товары;

в) изменение цен в сторону увеличения в пределах цены контракта и ассортимента товара на отдельный перечень импортируемых товаров, устанавливаемый законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год;

г) изменение цены контракта в сторону уменьшения в случаях, связанных с уменьшением цены и (или) количества приобретаемого товара в пределах ассортимента товара, при сохранении условий поставки;

д) изменение количества приобретаемого товара в сторону увеличения в случае снижения цены на товар в пределах цены контракта и ассортимента товара, при сохранении условий поставки;

е) при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика лимитов бюджетных обязательств в соответствии с порядком, определенным Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

**Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.**

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе.

Если заказчиком проведена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе может быть принято заказчиком только при условии, что в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения размещается в информационной системе и направляется поставщику с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).

Решение заказчика об одностороннем отказе вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 5 (пять) рабочих дней со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе.

Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий контракта.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставляемый товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) настоящей Закупочной документацией требованиям к поставляемому товару;

б) представлена недостоверная информация о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара установленным требованиям, что позволило участнику стать победителем определения поставщика.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | УТВЕРЖДАЮ:  Генеральный директор  ГУП «Водоснабжение и водоотведение»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года | Приложение № 1  к закупочной документации о проведении  открытого аукциона по определению поставщика  на поставку лакокрасочных изделий |   **Обоснование**  проведения открытого аукциона  по определению поставщика на поставку лакокрасочных изделий | | | | | | | | | | | | | |  |
| N п/п закупки соответствующий  N п/п в плане закупки товаров  работ, услуг | Наименование  предмета  закупки | N п/п  лота в  закупке | Наименование объекта (объектов) закупки и его (их) описание | | | | | Начальная максимальная цена  контракта (начальная максимальная цена  лота), рублей  ПМР | Наименование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта начальной (максимальной)цены лота | Обоснование выбранного метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта начальной (максимальной) цены лота, указания на невозможность применения иных методов определения начальной (максимальной) цены | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Обоснование дополнительных требований (п. 2 ст.21 Закона ПМР «О закупках в ПМР) к участникам закупки (при наличии таких требований) |
| Наименование  товара (работы,  услуги) | Качественные и  технические  характеристики  объекта закупки | Обоснование  заявленных  качественных  и технических  характеристик  объекта закупки | Количественные характеристики объекта закупки | |
| Единица  измерения | Количество,  объем  закупки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Лакокрасочные изделия | 1 | Лакокрасочные изделия  для нужд ГУП «ЕРЭС» | Согласно закупочной документации | - | Согласно закупочной документации | Согласно закупочной документации | 23 524,70 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Ст. 16 Закона ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» | Открытый аукцион | Глава 2 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-З-VI «О закупках в ПМР» | - |

Ответственный исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года

Приложение № 2

к Закупочной документации

по проведению открытого аукциона

на поставку лакокрасочных изделий

**ПРОЕКТ**

**Описание: Описание: uves_11**

**КОНТРАКТ № 17-06/\_\_\_\_**

**на поставку товаров**

г. Тирасполь «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ГУП «Единые распределительные электрические сети»**, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании Протокола *проведения открытого аукциона* от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_\_\_, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

**1.1.** По настоящему контракту Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю лакокрасочные изделия, (далее – Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

**1.2.** Ассортимент, количество и цена за единицу Товара указываются в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

**1.3.** По настоящему контракту осуществляется закупка Товара в соответствии с документацией о закупке.

**1.4.** По настоящему контрактуПоставщик обязуется передать в собственность Покупателю лакокрасочные изделия, изготовленные в 2024 году.

1. **СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ЦЕНА КОНТРАКТА**
   1. Стоимость, цена единицы Товара, поставляемого по настоящему Контракту, указана в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и включает в себя: стоимость самого Товара, тары, упаковки, стоимость расходов Поставщика на поставку Товара на склад Покупателя, а также любые денежные сборы, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением условий настоящего Контракта.

Стоимость Товара является твёрдой и окончательной на момент заключения настоящего Контракта.

* 1. Поставщик не вправе изменить стоимость Товара в течение всего действия настоящего Контракта.
  2. Цена настоящего Контракта определена в соответствии с ценой и объёмами поставляемого Товара в соответствии с правилами, установленными законодательством для определения цены для открытого аукциона и составляет ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).***
  3. Цена Контракта является твёрдой, определена на весь срок действия настоящего Контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».
  4. Источник финансирования – собственные средства Покупателя.

1. **ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ**
   1. Расчеты по настоящему Контракту производятся в рублях ПМР банковским переводом на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: *предоплата в размере 50 % в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента вступления контракта в силу, 50 % в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента фактической поставки партии Товара на условиях настоящего Контракта*.
   2. Датой оплаты по настоящему Контракту является дата списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя.
   3. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств по Контракту, Покупатель перечисляет Поставщику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной Контрактом неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по Контракту.
2. **УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА**
   1. Поставка Товара производится в срок до 31 декабря 2024 года.
   2. Поставка (*Вывоз*) Товара осуществляется на склад Покупателя по адресу: г. Тирасполь, ул. Энергетиков, 56в. Все расходы, связанные с транспортировкой Товара на склад Покупателя, несёт Поставщик.
   3. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент фактической передачи Товара Покупателю *(подписания уполномоченными представителями сторон товарно-транспортной накладной).*
   4. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарно-транспортной накладной.
   5. Приём-передача Товара производится на основании товарно-транспортной накладной и осуществляется в присутствии уполномоченных представителей Сторон. Одновременно с Товаром Покупателю передаются следующие документы: сертификат качества или паспорт на Товар, и/или иные документы, предусмотренные законодательством страны происхождения Товара для подтверждения качества поставленного Товара.
3. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**
   1. **Поставщик обязан:**
      1. Поставить Покупателю Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
      2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара обязательным требованиям, установленным условиями настоящего Контракта.
      3. Поставить Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц.
      4. Соответствовать, в течение всего срока действия Контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики / страны местонахождения в отношении лиц, осуществляющих деятельность в сфере реализации поставляемого Товара.
      5. Устранить за свой счёт недостатки и дефекты, выявленные при приёмке Товара и в течение гарантийного срока.
      6. В течение 10 (десяти) дней с момента заключения договора с соисполнителем представить Покупателю информацию о всех соисполнителях, с которыми заключен (-ы) договор (-ы) на сумму более 10 процентов цены настоящего Контракта.
   2. **Поставщик имеет право:**
      1. Досрочно, с согласия Покупателя, исполнить обязательства по поставке Товара.
      2. Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Покупателем Товара.
   3. **Покупатель обязан:**
      1. Принять Товар, соответствующий требованиям установленным настоящим Контрактом, по количеству, качеству и комплектности в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом и действующим законодательством.
      2. Оплатить Товар в размерах и сроки, установленные Контрактом.
   4. **Покупатель имеет право:**
      1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
      2. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков поставленного Товара.
      3. Осуществлять контроль за исполнением Контракта без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Поставщика.
4. **КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ**
   1. Приёмка Товара по количеству, комплектности и качеству производится по транспортным и сопроводительным документам Поставщика на складе Покупателя, путём подписания уполномоченным представителем Покупателя накладной (и иных необходимых документов).
   2. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТам и другим применимым стандартам, и техническим условиям завода-изготовителя и страны происхождения Товара. Качество Товара должно подтверждаться Поставщиком сертификатами качества и/или иными документами, предусмотренными законодательством страны происхождения Товара для подтверждения качества соответствующих товаров.
   3. Приёмка Товара осуществляется только при наличии документов, предусмотренных п. 4.5. настоящего Контракта. В противном случае, Поставщик обязуется предоставить вышеуказанные документы в течение 3 (трёх) календарных дней с момента отгрузки, в этом случае составляется акт о фактическом наличии Товара и указывается, какие документы отсутствуют.
   4. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту). Качество, комплектность и иные условия касательно свойств и/или характеристик Товара, поставляемые по настоящему Контракту, должны соответствовать условиям Спецификации. В случаях, когда поставляемый Товар находится в закрытой таре, опломбирован или обандеролен, и нет возможности принять Товар путём внешнего осмотра без нарушения целостности тары и/или упаковки, приёмка Товара осуществляется в месте отгрузки с выборочной (частичной) или полной проверкой всего Товара (или конкретной его партии) в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней, после поступления Товара на склад Покупателя.
   5. Приёмка считается произведенной своевременно, если проверка количества, качества и комплектности Товара окончена в установленные сроки, за исключением случаев обнаружения скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного Товара проверке и были выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и/или хранения Товара, однако не позднее даты истечения гарантийного срока.
   6. При обнаружении несоответствия количества, качества и комплектности Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, чертежам, образцам (эталонам), настоящему Контракту либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество Товара, Покупатель приостанавливает дальнейшую приёмку Товара и уведомляет об этом Поставщика.
   7. Если иное не оговорено между Сторонами, уполномоченные представители Поставщика обязаны явиться не позднее чем в 3 (трёх) -дневный срок с момента уведомления Покупателем и принять участие в продолжении приёмки Товара и составления двустороннего акта. При этом Покупатель обязан обеспечить сохранность и хранение ненадлежащего по качеству и/или количеству, и/или некомплектности Товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества и/или смешения с другим (-и) однородным товаром (-ми).
   8. В случае поставки некачественного или некомплектного товара, поставщик обязан по требованию Покупателя, в течение 30 календарных дней с момента получения претензии, за свой счет заменить его на качественный и комплектный товар.
   9. Рекламационные акты, претензии и другие документы, необходимые для обоснования претензии, составляются Покупателем и направляются Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней (в том числе в период действия гарантийного срока) с момента обнаружения дефекта/несоответствия.
   10. Поставщик гарантирует качество поставленного Товара в течение срока, установленного заводом-изготовителем Товара.
5. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**
   1. При нарушении Покупателем сроков платежей, предусмотренных соответствующими пунктами настоящего Контракта, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку (пеню) в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы Контракта.
   2. В случае если поставка не будет произведена Поставщиком в сроки, установленные настоящим Контрактом, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы Контракта.
   3. В случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения настоящего Контракта, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от суммы Контракта.
   4. Начисление неустойки (пени) не является обязательством Сторон по Контракту, а их правом, за исключением обязанности Покупателя взыскать неустойку в размере, превышающем 1 000,00 (одну тысячу) рублей ПМР либо эквивалентной в иностранной валюте. Выплата неустойки не освобождает виновную в нарушении Контракта Сторону от выполнения своих обязательств.
   5. В случае непредставления информации, предусмотренной пунктом 5.1.6. настоящего Контракта, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пеню) в размере 0,05% процента от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем, субподрядчиком, за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. Непредставление информации, предусмотренной пунктом 5.1.6. настоящего Контракта, не влечет за собой недействительность заключенного Контракта по данному основанию.
   6. Неустойки (пени) оплачиваются в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выставления одной из Сторон соответствующего требования, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт другой Стороны.
6. **ФОРС - МАЖОР**
   1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожар, война и военные действия, действия органов государственной власти, забастовка, блокада, другие действия внешних объективных факторов), за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие, которых они не имеют возможности.
   2. Сторона, не способная выполнить свои обязательства по Контракту, обязана не позднее 3 (трёх) дней после наступления указанных обстоятельств, проинформировать противоположную Сторону в письменной форме о вышеуказанных обстоятельств, мешающих выполнению обязательств. Достаточным доказательством действия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности, является документ, выданный соответствующей Торгово-Промышленной палатой.
   3. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
   4. Форс-мажорные обстоятельства не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств, а лишь отодвигают время их исполнения.
   5. В случае, если данные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта.
   6. Неисполнение Поставщиком обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, определяемых действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, может являться основанием для принятия Покупателем или Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7. **ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**
   1. Все споры, возникшие в процессе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путём переговоров с соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок обязательного ответа на предъявленную претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента её отправления второй Стороне, к которой предъявляется претензия.
   2. В случае, если возникшие между Сторонами споры, либо разногласия не могут быть решены и урегулированы вышеуказанным путём, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде ПМР.
8. **Срок действия КОНТРАКТА**
   1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента внесения в реестр контрактов заключенных коммерческими заказчиками и действует до 31.12.2024 года, а в части взаиморасчётов и гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
9. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**
   1. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. Факсимильные копии (копии переданные посредством электронной связи) должным образом оформленного настоящего Контракта принимаются Сторонами Контракта к руководству в целях его реализации, с последующим предоставлением оригинала. Срок предоставления оригинальных экземпляров Контрактов другой Стороне, не должен превышать 35 календарных дней от даты его оформления (подписания и проставления печати). В случае несвоевременного предоставления оригиналов Контрактов, виновная Сторона возмещает пострадавшей, убытки, вызванные данным нарушением.
   2. Все приложения к данному Контракту считаются его неотъемлемыми частями, если эти приложения отмечены как таковые.
   3. Изменение условий настоящего Контракта и его досрочное прекращение допускаются в случаях, предусмотренных Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».
   4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа, при этом контракт считается расторгнутым через   
      10 (десять) рабочих дней со дня надлежащего уведомления противоположной Стороны об одностороннем отказе.
   5. Настоящий Контракт может быть признан Арбитражным судом Приднестровской Молдавской Республики недействительным, в том числе по требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет установлена личная заинтересованность руководителя Покупателя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, в заключении и исполнении Контракта.
   6. Каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что:

а) заключение и выполнение настоящего Контракта находится в рамках её корпоративных полномочий и должным образом оформлено всеми необходимыми корпоративными решениями, не противоречит её учредительным, а также другим внутренним документам;

б) насколько это известно Стороне, против неё не ведётся никакого судебного разбирательства, которое могло бы существенно повлиять на её способность выполнить обязательства по настоящему Контракту;

в) она не нарушает своих обязательств по какому-либо соглашению, контракту, которое могло бы повлиять на её способность выполнять какие-либо обязательства по настоящему Контракту.

* 1. Приложения к Контракту, являющиеся неотъемлемыми частями данного Контракта:

- Приложение № 1 – Спецификация на поставку Товара.

1. **ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК:** | **ПОКУПАТЕЛЬ:**  **ГУП «Единые распределительные электрические сети»**  г. Тирасполь, ул. Мира, 2  р/с 2211290000000077  в ЗАО «Приднестровский Сбербанк»  КУБ 29, ф/к 0200004748, к/с 20210000094  **Генеральный директор**    **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Спецификация

к контракту № 17-06/\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

г. Тирасполь «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Цена** | **Сумма** |
| 1. | Краска водоэмульсионная фасадная белая | | шт. | 30 |  |  |
| 2. | Грунтовка глубокого проникновения | | шт. | 30 |  |  |
| 3. | Бетон-контакт | | шт. | 10 |  |  |
| 4. | Грунтовка по металлу (серая) | | шт. | 36 |  |  |
| 5. | Растворитель 646 | | шт. | 90 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |

**Поставщик Покупатель**

**ГУП «ЕРЭС»**

г. Тирасполь, ул. Мира, 2

р/с 2211290000000077

в ЗАО  «Приднестровский Сбербанк»,

ф/к  0200004748, куб 29

к/с 20210000094

тел.: 0/533/ 9 44 23

Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к Закупочной документации

по проведению открытого аукциона

на поставку лакокрасочных изделий

**Форма заявки участника закупки**

Заявка на участие в закупке согласно извещению о закупке

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать предмет закупки) (указать наименование заказчика)

в отношении лота № \_\_\_\_\_

Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ исходящий № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изучив Извещение о проведении открытого аукциона [полное наименование открытого аукциона], опубликованное в [указывается дата публикации Извещения и издание, в котором оно было опубликовано], и принимая установленные требования и условия открытого аукциона, включая установленный претензионный порядок обжалования, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы) зарегистрированное по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (юридический адрес Участника закупки) предлагает заключить контракт на поставку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (предмет контракта) на условиях и в соответствии с коммерческим и техническими предложениями, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на участие в закупке, на общую сумму: Перечислить все лоты по порядку их следования, на которые подается оферта Лот №1: [наименование и номер лота] Итоговая стоимость предложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (итоговая стоимость) Лот №2: [наименование и номер лота] Итоговая стоимость предложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (итоговая стоимость) Лот №3: [наименование и номер лота] Итоговая стоимость предложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (итоговая стоимость) Лот №4: [наименование и номер лота] Итоговая стоимость предложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (итоговая стоимость).

Настоящим подтверждаем следующее:

1. Против \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом Приднестровской Молдавской Республики решения о признании банкротом, деятельность не приостановлена, на имущество, принадлежащее на праве собственности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование Участника) не наложен арест по решению суда, административного органа.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

(наименование участника процедуры закупки)

2.1. отсутствует в [реестре](http://www.vspmr.org/legislation/bills/vi-soziv/621.html#Par2313) недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица;

3. У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

(наименование участника процедуры закупки)

3.1. отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, которые реструктурированы, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию).

3.2. у физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 285, 286, 287 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации

|  |  |
| --- | --- |
| Информация об участнике закупки: |  |
| Наименование участника закупки (фирменное наименование (наименование), фамилия, имя, отчество (при наличии)) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| Паспортные данные, сведения о месте  жительства (для физического лица) |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона и адрес электронной почты: |  |
| Банковские реквизиты |  |

2. Документы, прилагаемые участником закупки:

а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), копия патента (для индивидуального предпринимателя). В случае подачи заявки в электронном виде, выписка из единого государственного реестра юридических лиц должна быть представлена в соответствии с Законом ПМР «Об электронном документе и электронной подписи»;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки;

в) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица);

г) для иностранного лица: доверенность и документ о государственной регистрации данного иностранного юридического лица, а также надлежащим образом заверенный перевод на один из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

д) предложения участника закупки в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным настоящей Закупочной документацией о закупке:

1) предложение о цене контракта (лота № \_\_\_\_\_\_): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2) наименование товаров, работ, услуг, с указанием качественных, технических и иных необходимых характеристик (конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации о закупке, и указание на товарный знак), количества (объема);

3) наименование производителя и страны происхождения товара;

4) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие объекта требованиям, установленным настоящей Закупочной документацией;

е) информация о соответствии участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным Заказчиком в извещении о закупке в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48);

ж) документы, подтверждающие принадлежность участника закупки к категории участников закупки, которым предоставляется преимущество при осуществлении закупок в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48);

з) Декларация об отсутствии личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), которая может привести к конфликту интересов;

и) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным настоящей Закупочной документацией.

Участник закупки/

уполномоченный представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, (подпись)

отчество (при наличии)

Примечание:

1. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом аукционе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы.
2. Все листы заявки на участие в запросе предложений, поданной в форме электронного документа, предоставляются путем направления сканированных оригинальных документов в одном файле в формате PDF.
3. Заявка на участие в открытом аукционе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника открытого аукциона при наличии печати (для юридического лица) и подписаны участником открытого аукциона или лицом, уполномоченным участником открытого аукциона.
4. Непосредственно участник открытого аукциона несет ответственность за подлинность и достоверность представленных информации и документов.

Приложение № 4

к Закупочной документации

по проведению открытого аукциона

на поставку лакокрасочных изделий

Декларация  
об отсутствии личной заинтересованности  
при осуществлении закупок товаров (работ, услуг),

которая может привести к конфликту интересов

Настоящей Декларацией\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)) участника закупки) подтверждает, что соответствует требованию, установленному подпунктом г) пункта 1 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-УХ «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), об отсутствии между участником закупки и заказчиком по данной закупке конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки; руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа организации, являющейся участником закупки; единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем юридического лица, являющегося участником закупки.

Выгодоприобретателем для целей настоящей Декларации является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (подпись участника закупки) (расшифровка подписи)

**Извещение**

**о проведении открытого аукциона**

**по определению поставщика на поставку лакокрасочных изделий (централизованная закупка)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Поля для заполнения |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 1. Общая информация о закупке | 1. Общая информация о закупке |
| 1. | Номер извещения (номер закупки согласно утвержденному плану закупок) | 1 |
| 2. | Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Открытый аукцион |
| 3. | Предмет закупки | Лакокрасочные изделия (централизованная закупка) |
| 4. | Наименование группы товаров (работ, услуг) | Непродовольственные товары |
| 5. | Дата размещения извещения | 11.12.2024 г. |
|  |  |  |
|  | 2. Сведения о заказчике | 2. Сведения о заказчике |
| 1. | Наименование заказчика | ГУП «Водоснабжение и водоотведение» |
| 2. | Место нахождения | ПМР, г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9 |
| 3. | Почтовый адрес | ПМР, г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9 |
| 4. | Адрес электронной почты | omts@vodokanal-pmr.com |
| 5. | Номер контактного телефона | 0 (533) 8 46 93 |
| 6. | Дополнительная информация | - |
|  |  |  |
|  | 3. Информация о процедуре закупки | 3. Информация о процедуре закупки |
| 1. | Дата и время подачи заявок (дата и время начала регистрации на сайте в глобальной сети Интернет – в случае осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме) | 12.12.2024 г. с 08 часов 00 минут |
| 2. | Дата и время окончания подачи заявок (дата и время окончания регистрации на сайте в глобальной сети Интернет – в случае осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме) | 23.12.2024 г. до 09 часов 00 минут |
| 3. | Место подачи заявок | ПМР, г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, каб. № 15 |
| 4. | Порядок подачи заявок | Заявки подаютсяв письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до ее вскрытия, или в форме электронного документа с использованием пароля, обеспечивающего ограничение доступа, который предоставляется заказчику «23» декабря 2024 года в 09 часов 00 минут, на электронный адрес: [omts@vodokanal-pmr.com](mailto:omts@vodokanal-pmr.com)  Все листы заявки на участие в запросе предложений, поданной в форме электронного документа, предоставляются путем направления сканированных оригинальных документов в одном файле в формате PDF.  Предложения, поступающие на другие адреса электронной почты, не будут допущены к участию в процедуре открытого аукциона.  Предложения, поступающие в письменной форме должны быть оформлены следующим образом:  - на внешней стороне конверта указывается следующая информация:  ­ наименование и адрес Заказчика закупки;  ­ полное фирменное наименование Участника закупки и его почтовый адрес;  ­ предмет закупки с указанием номеров лотов;  ­ слова: *«Не вскрывать до 09 часов 00 минут, по местному времени, 23.12.2024 года».* |
| 5. | Дата, адрес и время проведения закупки | Дата и время проведения закупки – «23» декабря 2024 г. в 09-00 часов по адресу: г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, актовый зал  В указанное время будет произведено вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом аукционе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, а также рассмотрение и оценка таких заявок. |
| 6. | Место проведения закупки (сайт в глобальной сети Интернет – в случае осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме) | Место проведения первого этапа открытого аукциона -  г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, актовый зал |
| 7. | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Не установлено |
| 8. | Язык или языки, на которых предоставлена документация (для запроса предложений) | Заявка на участие в закупке, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с закупкой, которыми обмениваются Потенциальные участники закупки и Заказчик закупки, должны быть представлены на одном из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики.  Все документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на один из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики |
| 9. | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, а также рассмотрения и оценки таких заявок (для запроса предложений) | г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, актовый зал, «23» декабря 2024 г. в 09-00 часов |
| 10. | Способы получения документации, срок, место и порядок предоставления этой документации (для запроса предложений) | После даты размещения извещения о проведении открытого аукциона заказчик на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу документацию об открытом аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.  Предоставление документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы, за исключением платы, которая может взиматься за предоставление документации на электронном носителе.  Также любой участник открытого аукциона вправе направить запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе.  В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик в письменной форме или в форме электронного документа направляет разъяснения положений документации об открытом аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.  В течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления разъяснений положений Закупочной документации об открытом аукционе такие разъяснения должны быть размещены заказчиком в информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. |
|  |  |  |
|  | 4. Начальная (максимальная) цена контракта | 4. Начальная (максимальная) цена контракта |
| 1. | Начальная (максимальная) цена контракта | **23 524,70 (двадцать три тысячи пятьсот двадцать четыре рубля 70 копеек) рублей Приднестровской Молдавской Республики.** |
| 2. | Валюта | Для резидентов Приднестровской Молдавской Республики – в рублях Приднестровской Молдавской Республики.  Для нерезидентов Приднестровской Молдавской Республики – в иностранной валюте. |
| 3. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Приднестровской Молдавской Республики, установленного Центральным Банком Приднестровской Молдавской Республики и используемого при оплате контракта | По официальному курсу иностранной валюты к рублю Приднестровской Молдавской Республики, установленному Центральным Республиканским Банком на дату оплаты. |
| 4. | Источник финансирования | Собственные средства предприятия |
| 5. | Возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа) | Расчеты по Контракту производятся в рублях ПМР банковским переводом на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке:  - предоплата в размере 50 % в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента вступления контракта в силу,  - 50 % в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента фактической поставки партии Товара на условиях Контракта. |
|  |  |  |
|  | 5. Информация о предмете (объекте) закупки | 5. Информация о предмете (объекте) закупки |
| 1. | Предмет закупки и его описание | **Не допускается разбивка лота на части,** то есть подача заявки на участие в закупке на часть лота по отдельным его позициям или на часть объема лота.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ Лота** | **№ п/п** | **Наименование и основные характеристики товаров** | | **Фасовка** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Н(М)ЦК,**  **руб. ПМР** | | **1** |  | **Лакокрасочные изделия (для нужд ГУП «ЕРЭС»)** | |  |  |  |  | |  | 1 | Краска водоэмульсионная фасадная белая | Атмосферостойкая акриловая краска для внутренних и наружных работ. Образует водоотталкивающее, влагостойкое, эластичное и долговечное покрытие. Предназначена для окраски фасадов зданий и создания износостойких и влагостойких покрытий внутри помещений. Для покрытия цементной штукатурки, бетона, кирпича, поверхностей систем теплоизоляции фасадов, а также по гипсовым основаниям, гипсокартону, ДВП, ДСП, QSB и OSB, фанере, дереву и обоям внутри помещений. Расход: 100-140 мл/м². Цвет: белый. Степень глянца: матовая. Плотность: 1,56 кг/л. Класс истирания: 2 согласно DIN EN 13300. Нанесение следующего слоя:1-2 часа, полное высыхание — 8-10 часов при температуре основания +20°С и отн. влажности воздуха 60%. Разбавитель: вода до 10%. | 14 кг | шт. | 30 | 10 690,50 | |  | 2 | Грунтовка глубокого проникновения | Состав: aкрил-стирольная дисперсия Плотность: 1,04 кг/л Цвет: белый, после высыхания прозрачный Температура выполнения работ: от +5°С до +30°С Время высыхания: 3-6 часов Запах: отсутствует, экологически чистый продукт Концентрация: готова к применению Расход: 0,1-0,25 л/м2 | 10 л | шт. | 30 | 3 112,50 | |  | 3 | Грунтовка по металлу (серая) | Расход на однослойное нанесение: 80-120 г/м2 в зависимости от типа поверхности и метода нанесения Разбавитель: растворитель Способ нанесения: наносить кистью, валиком, краскораспылителем или методом окунания. Время высыхания (+23 °С, 50% RH) не более 24 часов. Массовая доля нелетучих веществ: ок. 77 % Плотность: ок. 1,45 г/см3 Твердость: ок. 40 сек | 2,8 кг | шт. | 36 | 2 860,20 | |  | 4 | Бетон-контакт | Расход: 250-350 г/м² Время высыхания: нанесение следующего слоя 6 часов, полное высыхание 24 часа Разбавитель: не разбавлять  Плотность 1,35 кг/л; Применять при температуре воздуха и основы от +5 до +30°C, не наносить на промерзшие поверхности; - устойчива к воздействию щелочей; - влагостойкая, снижает уровень влагопоглощения; - не содержит растворителей; - подходит для окрашенных, металлических, керамических поверхностей; наносится валиком или кистью на очищенные, обезжиренные, сухие и прочные основы без крошащихся и отслаивающихся участков. | 14 кг | шт. | 10 | 3 828,50 | |  | 5 | Растворитель | Растворитель 646 | 1 л | шт. | 90 | 3 033,00 | | **ИТОГО:** | | | | | | | **23 524,70** | |
| 2. | Информация о необходимости предоставления участникам закупки образцов продукции, предлагаемых к поставке | Не требуется |
| 3. | Дополнительные требования к предмету (объекту) закупки | **-** |
| 4. | Иная информация, позволяющая участникам закупки правильно сформировать и представить заявки на участие в закупке | Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р "Об утверждении формы заявок участников закупки" и требованиями, указанными в Закупочной документации о проведении открытого аукциона |
|  |  |  |
|  | 6. Преимущества, требования к участникам закупки | 6. Преимущества, требования к участникам закупки |
| 1. | Преимущества, предоставляемые в соответствии с Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» | Преимущества предоставляются в соответствии со ст. 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI "О закупках в Приднестровской Молдавской Республике" следующим участникам:  а) учреждениям и организациям уголовно-исполнительной системы;  б) организациям, применяющим труд инвалидов;  в) отечественным производителям;  г) отечественным импортерам. |
| 2. | Требования к участникам и перечень документов, которые должны быть представлены исчерпывающий перечень документов (в соответствии со статьей 21 Закона) | Требования к Участникам:  а) соответствие требованиям, установленным действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;  б) отсутствие проведения ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие дела о банкротстве;  в) отсутствие решения уполномоченного органа о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, на дату подачи заявки на участие в закупке;  г) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:  1) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;  2) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа организации, являющейся участником закупки;  3) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем юридического лица, являющегося участником закупки.  Выгодоприобретателем для целей настоящего подпункта является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей 10 процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.  Информация, указанная в подпункте г) части первой настоящего пункта, подтверждается участником закупки декларацией, форма которой утверждается Правительством Приднестровской Молдавской Республики (Приложение № 4 к Закупочной документации).  Участником закупки должны быть представлены следующие документы:  а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), копия патента (для индивидуального предпринимателя);  б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки;  в) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица);  г) для иностранного лица: доверенность и документ о государственной регистрации данного иностранного юридического лица, а также надлежащим образом заверенный перевод на один из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;  д) предложения участника закупки в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным настоящей Закупочной документацией о закупке:  1) предложение о цене контракта (лота № \_\_\_\_\_\_): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  2) наименование товаров, работ, услуг, с указанием качественных, технических и иных необходимых характеристик (конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации о закупке, и указание на товарный знак), количества (объема);  3) наименование производителя и страны происхождения товара;  4) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие объекта требованиям, установленным настоящей Закупочной документацией;  е) информация о соответствии участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным Заказчиком в извещении о закупке в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48);  ж) документы, подтверждающие принадлежность участника закупки к категории участников закупки, которым предоставляется преимущество при осуществлении закупок в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48);  з) декларация об отсутствии личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), которая может привести к конфликту интересов;  и) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным настоящей Закупочной документацией.  Форма заявки на участие в закупке приведена в Приложении № 3 к Закупочной документации. |
| 3. | Условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками закупок обязательств | При нарушении Покупателем сроков платежей, предусмотренных соответствующими пунктами Контракта, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку (пеню) в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы Контракта.  В случае если поставка не будет произведена Поставщиком в сроки, установленные Контрактом, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы Контракта.  В случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения Контракта, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от суммы Контракта.  Начисление неустойки (пени) не является обязательством Сторон по Контракту, а их правом, за исключением обязанности Покупателя взыскать неустойку в размере, превышающем 1 000,00 (одну тысячу) рублей ПМР либо эквивалентной в иностранной валюте. Выплата неустойки не освобождает виновную в нарушении Контракта Сторону от выполнения своих обязательств.  В случае непредставления информации, предусмотренной пунктом 5.1.6. Контракта, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пеню) в размере 0,05% процента от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем, субподрядчиком, за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. Непредставление информации, предусмотренной пунктом 5.1.6. Контракта, не влечет за собой недействительность заключенного Контракта по данному основанию. |
| 4. | Требования к гарантийным обязательствам, предоставляемым поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении поставляемых товаров (работ, услуг) | Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТам и другим применимым стандартам, и техническим условиям завода-изготовителя и страны происхождения Товара. Качество Товара должно подтверждаться Поставщиком сертификатами качества и/или иными документами, предусмотренными законодательством страны происхождения Товара для подтверждения качества соответствующих товаров.  Поставщик гарантирует качество поставленного Товара в течение срока, установленного заводом-изготовителем Товара. |
|  | 7. Условия контракта | 7. Условия контракта |
|  |  | **Условия контракта** – согласно проекту Контракта (Приложение № 2 к настоящей Закупочной документации). |
| 1. | Информация о месте доставки товара, месте выполнения работы или оказания услуги | Поставка (*Вывоз*) Товара осуществляется на склад Покупателя по адресу: г. Тирасполь, ул. Энергетиков, 56в. |
| 2. | Сроки поставки товара | Поставка Товара производится в срок до 31 декабря 2024 года. |
| 3. | Условия транспортировки и хранения товара | Все расходы, связанные с транспортировкой Товара на склад Покупателя, несёт Поставщик. |