## Лист1
№ пп | Наименование СИ, заводское обозначение | Тип | Класс точности, разряд | Пределы измерений, ед.измерений
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Набор МДКП | №3(112мер) | IIIр. | 0,5..100 мм
2 | Набор МДКП | №4(10мер) | IIIр. | 2,001..2,009мм
3 | Набор МДКП | №5(10мер) | IIIр. | 1,991..2,000мм
4 | Набор МДКП | №10(20мер) | IIIр. | 0,10..0,29 мм
5 | Набор МДКП | №11(43 меры) | IIIр. | 0,30..0,90 мм
6 | Набор МДКП | №16(19мер) | IIIр. | 0,991..1,009 мм
7 | Набор МДКП | №20(23 меры) | IIIр. | 0,12..3,50 мм
8 | Набор МДКП | №21(20мер) | IIIр. | 5,12..100,00 мм
9 | Набор МДКП | №22(7мер) | IIIр. | 21,2..175,0 мм
10 | Набор МДКП | № 8(10мер) | III р. | 50..500 мм
11 | Набор МДКП | №9(12мер) | IIIр. | 50..1000 мм
12 | Набор угловых мер | 112 углов | IVр. | 10..100º
13 | Рулетка измерит. мет. | Р10У3К | III р. | 0..10 м
14 | Пластина плоская стеклянная | ПИ-120 | КТ1 | Ø120 мм
15 | Пластина плоская стеклянная | ПИ-100 | КТ1 | Ø80 мм
16 | Экзаменатор | Мод.130 | II р. | -500˝..+500˝
17 | Мера длины штриховая | - | III р. | L 1000 мм
18 | Линейка поверочная | ШД-1000 | III р. | L 1000 мм
19 | Набор колец для поверки нутромеров | Мод.929-1 (15 шт.) | IVр. | 3,25..6,05 мм
20 | Набор колец для поверки нутромеров | Мод.104 (10 шт.) | IVр. | 5,951..8,348мм
21 | Набор колец для поверки нутромеров | Мод.105 (14 шт.) | IVр. | 11,9..18,099мм
22 | Набор колец для поверки нутромеров | Мод.109 | IVр. | 17,9..49,998мм
23 | Интерферометр верт. | ИКПВ | - | 0..160 мм
24 | Профилометр | Мод.296 | - | 0,01..10 мкм
25 | Длиномер вертикальный | ИЗВ-3 | - | 0..250 мм
26 | Оптиметр вертикальный | ИКВ-3 | - | 0..160 мм
27 | Оптиметр горизонтальный | ИКГ-3 | - | 0..500 мм
28 | Микроскоп инструментальный | БМИ-1 | - | 150х50 мм 0..360º
29 | Микроскоп универсальный | УИМ-23 | - | 200х100 мм 0..360º
30 | Угольник лекальный цилиндрич. | УЛЦ-630 | КТ0 | Н 630 мм
31 | Анемометр чашечный | МС-13