Приложение № \_\_\_ к Извещению закупки товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской

Республики от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование товара (работы, услуги) и его описание

|  |  |
| --- | --- |
| Лот № | Наименование |
| 1 | Лот № 1 а) предмет (объект) закупки – насос центробежный в комплекте с электродвигателем, со следующими характеристиками и условиями поставки:1) производительность – 2 000,00 м. куб./час;2) напор воды – 100,00 м.;3) электродвигатель – асинхронный;4) мощность (Р) – 800,00 кВт;5) напряжение (U) – 6,00 кВ;6) частота вращения (N) – 1 000,00 об/мин.;б) количество – 1 (один) шт.;в) место доставки – ГНС «Спея» Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы». |

Требования к участникам закупки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требование | Условие |
| 1 | Требования к гарантийным обязательствам, предоставляемым поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении поставляемых товаров (работ, услуг) | не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию |
| 2 | Информация о месте доставки товара, месте выполнения работы или оказания услуги | место доставки товара – ГНС «Спея» Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы» |
| 3 | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | срок поставки товара – 60 (шестьдесят) календарных дней с момента получения предоплаты |
| 4 | Условия транспортировки и хранения | Доставка товара производится Поставщиком, в том числе транспортными средствами Поставщика и за его счет, включая расходы, связанные с таможенной очисткой товара |
| 5 | Возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа) | Предварительная оплата обязательств производится в диапазоне до 100 % по согласованию с Заказчиком |
| 6 | Дополнительные требования к предмету (объекту) закупки | Поставляемый предмет (объект) закупки является новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не собранным из восстановленных компонентов. Предмет (объект) закупки должен быть безопасным и разрешенным для применения на территории Приднестровской Молдавской Республики. |