| Стоматологическая установка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | Наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
| 2.1 | Напряжение питания | 230В, 50/60Гц | обязательно |
| 2.2 | Подача воды | наличие | обязательно |
| 2.3 | Блок управления | микропроцессорный | обязательно |
| 2.4 | Подача инструментов | нижняя | обязательно |
| 2.5 | Подъёмный механизм кресла | наличие | обязательно |
| 2.6 | Управление креслом: панель на столе врача, универсальная ножная педаль | наличие | обязательно |
| 2.7 | Подголовник | наличие | обязательно |
| 2.8 | Система преобразования напряжения 230В/24В | наличие | обязательно |
| 2.9 | Максимальный вес пациента, кг, не менее | 150 | обязательно |
| 2.10 | Ход спинки кресла, не менее | 70º градусов | обязательно |
| 2.11 | Ход сидения кресла, не менее | 8º градусов | обязательно |
| 2.12 | Максимально возможное количество инструментальных модулей на панели врача, не менее | 4 | обязательно |
| 2.13 | Индикация давления воздуха в системе | наличие | обязательно |
| 2.14 | Индивидуальная Компрессорная установка | наличие | обязательно |
| 2.15 | Комплект из двух турбинных наконечников | наличие | обязательно |
| 2.16 | Скалер ультразвуковой | наличие | обязательно |
| 2.17 | Блок фото-отбеливания зубов | наличие | обязательно |
| 2.18 | Полимеризационная лампа | наличие | обязательно |
| 2.19 | Стул врача регулируемый по высоте | наличие | обязательно |
| 2.20 | Слюноотсос эжекторного типа | наличие | обязательно |
| 2.21 | Фильтр маслоуловитель | наличие | обязательно |
| 2.22 | Светильник бестеневой не менее 20000люкс | наличие | обязательно |
| 2.23 | Тип лампы | светодиодная | обязательно |
| 2.24 | Боковой держатель светильника съёмный, стерилизуемый | наличие | обязательно |
| 2.25 | Комплект интраоральной камеры и монитора | наличие | обязательно |
| 2.26 | Управление функциями инструментов с панели врача | наличие | обязательно |
| 2.27 | Регулировка подачи воды и воздуха на инструменты | наличие | обязательно |
| 2.28 | Перемещение светильника осуществляется поворотным пантографом | наличие | обязательно |
| 2.28 | Подголовник с двойным шарниром, позволяющим использовать установку как для взрослых, так и для детей | наличие | обязательно |
| 2.29 | Возможность приёма инвалидов-колясочников за счёт существующей конструкции | наличие | обязательно |
| 2.30 | Система безопасности с плавким предохранителем | наличие | обязательно |
| 2.31 | Возможность установки аспиратора хирургического | наличие | обязательно |
| 2.32 | Фильтр грубой очистки воды в комплекте | наличие | обязательно |