| Сухожаровой шкаф |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Объем рабочей камеры, дм3 | 80 | обязательно |
| 2.2. | Внешние габариты (Ш×Г×В) | 816×580×595 мм | оптимально |
| 2.3. | Масса | 34±3,4 кг | оптимально |
| 2.4. | Потребляемая мощность | не более кВт 2,1 | обязательно |
| 2.5. | Питание | 220/50 В/Гц | обязательно |
| 2.6. | Задаваемые температурные режимы | 50...200°С | обязательно |
| 2.7. | Время нагрева до 180°С (минут) | не более 55 | обязательно |
| 2.8. | Материал камеры и полок | сталь нержавеющая | обязательно |