| Ультразвуковая мойка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 1.5. | Используется в стоматологии для одновременной дезинфекции и предстерилизационной очистки стоматологических инструментов | наличие | обязательно |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
| 3.1. | Рабочий объём | 2500 мл | обязательно |
| 3.2. | Размер стерилизатора | 305×235×215 мм | обязательно |
| 3.3 | Размер бака | 245×155×80 мм | обязательно |
| 3.4. | Общая мощность, не менее | 65 Вт | обязательно |
| 3.5. | Съёмная корзина для предметов очистки | Наличие | обязательно |
| 3.6. | Цифровое управление | Наличие | обязательно |