№ п/п; Наименование ИМН, расходного материала (РМ); Медико-технические требования; Единица измерения; Заказываемое количество. 1; Удлинитель (магистраль) оригинальный инфузионный Перфузор стандарт, 150 см; Производитель-B.Braun; Perfusor; Артикул-8722960; шт; 3 000. 2; Кран трёхходовой д/инфуз. терапии и мониторинга (красный) Дискофикс С (переходник-коннектор); Производитель-B.Braun, Артикул- 16496C; шт; 3500. 3; Шприц оригинальный Перфузор 50 мл, Люэр Лок, с иглой; Производитель-B.Braun; Perfusor; шт; 3000. 4; МИНИ СПАЙК ПЛЮС - АСПИРАЦИОННАЯ КАНЮЛЯ; Производитель-B.Braun, Артикул-4550242; шт; 2000. 5; Катетер венозный периферический G22(голубой); Производитель-B.Braun; шт; 1500. 6; Катетер венозный периферический G24 (жёлтый); Производитель-B.Braun или iLife Medical Devices Pvt. Ltd.; ИНДИЯ; шт; 2500. 7; Катетер венозный периферический G26 (фиолетовый); шт; 2500. 8; Набор для катетеризации центральных вен; Производитель-ABLE (GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHOLOGY Co., LTD, Китай ). Артикул FV-1222. Количество просветов-одноканальный; Размер катетера-22GA; Длина катетера, см-8; Расширитель сосудов-4Fх5см; Проволочный проводник-0,018"х50см; Проводниковая игла-прямая/Y-образная инъекционная игла 20GA.; шт; 70. 9; Набор для катетеризации центральных вен; Производитель-ABLE (GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHOLOGY Co., LTD, Китай ). Артикул FV-1223. Количество просветов-одноканальный; Размер катетера-22GA; Длина катетера, см-10; Расширитель сосудов-4Fх5см; Проволочный проводник-0,018"х50см; Проводниковая игла-прямая/Y-образная инъекционная игла 20GA.; шт; 70. 10; Набор для катетеризации центральных вен; Производитель-ABLE (GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHOLOGY Co., LTD, Китай ). Артикул FV-1224. Количество просветов-одноканальный; Размер катетера-22GA; Длина катетера, см-13; Расширитель сосудов-4Fх5см; Проволочный проводник-0,018"х50см; Проводниковая игла-прямая/Y-образная инъекционная игла 20GA.; шт; 50. 11; Набор для катетеризации центральных вен; Производитель-ABLE (GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHOLOGY Co., LTD, Китай ). Артикул FV-1322. Количество просветов-одноканальный; Размер катетера-20GA; Длина катетера, см-8; Расширитель сосудов-4Fх5см; Проволочный проводник-0,021"х50см; Проводниковая игла-прямая/Y-образная инъекционная игла 20GA.; шт; 50. 12; Набор для катетеризации центральных вен; Производитель-ABLE (GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHOLOGY Co., LTD, Китай ). Артикул FV-1324. Количество просветов-одноканальный; Размер катетера-20GA; Длина катетера, см-13; Расширитель сосудов-4Fх5см; Проволочный проводник-0,021"х50см; Проводниковая игла-прямая/Y-образная инъекционная игла 20GA.; шт; 30. 13; Набор для катетеризации центральных вен; Производитель-ABLE (GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHOLOGY Co., LTD, Китай ). Артикул FV-1422. Количество просветов-одноканальный; Размер катетера-18GA; Длина катетера, см-8; Расширитель сосудов-5,5Fх6см; Проволочный проводник-0,025"х50см; Проводниковая игла-прямая/Y-образная инъекционная игла 20GA.; шт; 30. 14; Набор для катетеризации центральных вен; Производитель-ABLE (GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHOLOGY Co., LTD, Китай ). Артикул FV-1424. Количество просветов-одноканальный; Размер катетера-18GA; Длина катетера, см-13; Расширитель сосудов-5,5Fх6см; Проволочный проводник-0,025"х50см; Проводниковая игла-прямая/Y-образная инъекционная игла 20GA.; шт; 30. 15; Центральные (глубокие) венозные линии (катетеры); Производитель-VYGON, Германия Артикул-1252.30. Нутрилайн без стилета, с расщепляемой иглой.; шт; 150. 16; Центральные (глубокие) венозные линии (катетеры); Производитель VYGON, Германия Артикул-1261.203. Премикат со стилетом и расщепляемой иглой; шт; 150. 17; Катетер пупочный, CH 4; Катетер из рентгеноконтрастного и прозрачного ПВХ, может использоваться для катетеризации пупочной вены (парентеральное питание, введение лекарств, обменное переливание крови, забор крови) или для катетеризации пупочной артерии (анализ газов крови, измерение артериального давления).; шт; 50. 18; Катетер пупочный, CH 6; шт; 120. 19; Катетер пупочный, CH 8; шт; 150. 20; Катетер пупочный, CH 10; шт; 50. 21; Катетер мочевой Нелатон Fr 6; шт; 700. 22; Катетер мочевой Нелатон Fr 8; шт; 700. 23; Кислородная носовая канюля RAM Cannula®; Производитель-Neotech Products, США-Калифорния N4900 Micro Preemie(белая); шт; 30. Производитель-Neotech Products, США-Калифорния N4901 Preemie(зелёная); шт; 70. Производитель-Neotech Products, США-Калифорния N4902 Newborn(голубая); шт; 70. Производитель-Neotech Products, США-Калифорния N4903 Infant (оранжевая); шт; 30. 24; Трубка эндотрахеальная тип Мерфи ID 2,0 без манжеты; шт; 20. 25; Трубка эндотрахеальная тип Мерфи ID 2,5 без манжеты; шт; 50. 26; Трубка эндотрахеальная тип Мерфи ID 3,0 без манжеты; шт; 400. 27; Трубка эндотрахеальная тип Мерфи ID 3,5 без манжеты; шт; 400. 28; Трубка эндотрахеальная тип Мерфи ID 4,0 без манжеты; шт; 200. 29; Катетер аспирационный с вакуум-контролем Ch/Fr6; Применяется для удаления отделяемого из верхних дыхательных путей через эндотрахеальную или трахеостомическую трубку, регулировка уровня вакуума производится с помощью порта вакуум-контроля на коннекторе.; шт; 3000. 30; Катетер аспирационный с вакуум-контролем Ch/Fr8; шт; 3000. 31; Катетер аспирационный с вакуум-контролем Ch/Fr10; шт; 2000. 32; Адгезивная защитная плёнка для фиксации катетеров 7см х 8,5см; Стерильная, гипоаллергенная, дышащая, эластичная на полиуретановой основе пленочная наклейка для фиксации внутривенных периферических и центральных катетеров.; шт; 1000. 33; Дыхательный контур для аппарата Babylog 8000 plus одноразового применения; шт; 250. 34; Дыхательный контур для аппарата Engstrom Carestation одноразового применения; шт; 50. 35; Манжеты одноразовые неонатальные для измерения НИАД; Производитель-Mindray, China. Модель CM1500A; диаметр 3.1-5.7 cm; шт; 50. Производитель-Mindray, China. Модель CM1500B; диаметр, 4.3-8.0 cm; шт; 50. Производитель-Mindray, China. Модель CM1500C; диаметр, 5.8-10.9 cm; шт; 50. Производитель-Mindray, China. Модель CM1500D; диаметр, 7.1-13.1 cm; шт; 50. Производитель-Mindray, China. Модель CM1500E; диаметр, 8-15 cm; шт; 50.