**Запрос ценовой информации**

|  |  |
| --- | --- |
| от «16» января 2025 г. | Потенциальным поставщикам. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Бензиновый генератор | Исполнение - передвижнойРезервная (максимальная) мощность – не менее 8,6 кВтОсновная (номинальная) мощность –8,0 – 8,5 кВтНапряжение – 380В (400В)/220В, 50ГцТип топлива – бензинТип запуска - ручной / электростартерСистема охлаждения – жидкостная/воздушная | шт. | 9 |

ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" проводит запрос коммерческих предложений на поставку бензиновых генераторов для нужд ООО «Тираспольтрансгаз- Приднестровье» в следующем ассортименте и количестве:

 Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки являются:
1.1. Предмет контракта: поставка товара согласно ассортимента и количества по настоящему запросу;
1.2. Предпочтительный порядок оплаты товара:
- 50% предоплата в течение 5 рабочих дней после подписания контракта;
- 50% в течение 5 рабочих дней после уведомления о готовности товара к отгрузке;
1.3. Предпочтительный базис поставки: склад Покупателя;
1.4. Состояние товара – новое;

1.5. Гарантийный срок: гарантийный срок службы должен составлять не менее 18 месяцев со дня поставки на склад Покупателя;
1.6. Срок поставки – в течение 10 рабочих дней с даты проведения предоплаты.
1.7. Поставщик передаёт Покупателю вместе с товаром следующие документы на поставляемый товар:
- товаросопроводительные документы;

- паспорт и /или руководство на товар;
1.8. Поставщику необходимо предоставить вместе с ценовым предложением копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

Планируемый период проведения закупки – январь-февраль 2025 год.

Мы хотели бы акцентировать Ваше внимание на ключевых параметрах, которые должны быть однозначно определены в коммерческом предложении: наименование, состояние товара (новое или б/у), цена за единицу товара и общая стоимость товара, срок поставки товара, срок действия предлагаемой цены, страна происхождения и производитель.

В процессе проведения закупки, ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» оставляет за собой право запросить у участников закупки дополнительную техническую документацию для подтверждения соответствия предлагаемого товара установленным требованиям. Не предоставление технической документации может привести к тому, что представленное Вами ценовое предложение не будет рассмотрено, поскольку без этой информации мы не сможем убедиться в соответствии Вашего товара нашим требованиям.

Предоставление Вами ценовой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны заказчика.

Мы просим направить Ваше ценовое предложение по тел./ф. +373 533 38329 или e-mail: tiraspoltransgas.pmr@gmail.com в срок до 12:00ч. 22.01.2025 года. Указанный срок может быть продлен по решению Общества, и в таком случае информация о продлении будет опубликована на официальном сайте ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" (<https://ttgpmr.com/>) в соответствующем запросе неограниченному кругу лиц.

При необходимости, ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» вправе принять решение об изменении количества приобретаемого товара.

Ссылка на закупку, осуществляемую способом «у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя» на официальном [сайте ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье](https://www.ttgpmr.com/zakupki/zakupki-u-edinstvennogo-postavshchika/zapros-23-e-2025-ot-16-yanvarya-2025-goda-neogranichennomu-krugu-lits-benzinovye-generatory/)".

Будем признательны за рассмотрение нашего обращения, с надеждой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Контактное лицо: ведущий инженер ОМТС - Тищенко Игорь Васильевич +373 777 56635.