Потребность в приобретении наборов по пересадке искусственного хрусталика, расходных материалов и хирургического инструментария на 2025 год № п/п; Наименование; Единица измерения; Заказываемое количество. 1; Искусственный хрусталик асферический с картриджем и инжектором, предназначенный для имплантации через самогерметизирующийся роговичный разрез шириной не более 3мм со сроком стерилизации не менее 3 лет, преломляющей силой 6 диоптрий; шт; 4. 2; Искусственный хрусталик асферический с картриджем и инжектором, предназначенный для имплантации через самогерметизирующийся роговичный разрез шириной не более 3мм со сроком стерилизации не менее 3 лет, преломляющей силой 8 диоптрий; шт; 3. 3; Искусственный хрусталик асферический с картриджем и инжектором, предназначенный для имплантации через самогерметизирующийся роговичный разрез шириной не более 3мм со сроком стерилизации не менее 3 лет, преломляющей силой 10 диоптрий; шт; 4. 4; Искусственный хрусталик асферический с картриджем и инжектором, предназначенный для имплантации через самогерметизирующийся роговичный разрез шириной не более 3мм со сроком стерилизации не менее 3 лет, преломляющей силой 12 диоптрий; шт; 3. 5; Искусственный хрусталик асферический с картриджем и инжектором, предназначенный для имплантации через самогерметизирующийся роговичный разрез шириной не более 3мм со сроком стерилизации не менее 3 лет, преломляющей силой 14 диоптрий; шт; 3. 6; Искусственный хрусталик асферический с картриджем и инжектором, предназначенный для имплантации через самогерметизирующийся роговичный разрез шириной не более 3мм со сроком стерилизации не менее 3 лет, преломляющей силой 15 диоптрий; шт; 4. 7; Искусственный хрусталик асферический с картриджем и инжектором, предназначенный для имплантации через самогерметизирующийся роговичный разрез шириной не более 3мм со сроком стерилизации не менее 3 лет, преломляющей силой 16 диоптрий; шт; 10. 8; Искусственный хрусталик асферический с картриджем и инжектором, предназначенный для имплантации через самогерметизирующийся роговичный разрез шириной не более 3мм со сроком стерилизации не менее 3 лет, преломляющей силой 16,5 диоптрий; шт; 10. 9; Искусственный хрусталик асферический с картриджем и инжектором, предназначенный для имплантации через самогерметизирующийся роговичный разрез шириной не более 3мм со сроком стерилизации не менее 3 лет, преломляющей силой 17 диоптрий; шт; 10. 10; Искусственный хрусталик асферический с картриджем и инжектором, предназначенный для имплантации через самогерметизирующийся роговичный разрез шириной не более 3мм со сроком стерилизации не менее 3 лет, преломляющей силой 17,5 диоптрий; шт; 8. 11; Искусственный хрусталик асферический с картриджем и инжектором, предназначенный для имплантации через самогерметизирующийся роговичный разрез шириной не более 3мм со сроком стерилизации не менее 3 лет, преломляющей силой 18 диоптрий; шт; 4. 12; Искусственный хрусталик асферический с картриджем и инжектором, предназначенный для имплантации через самогерметизирующийся роговичный разрез шириной не более 3мм со сроком стерилизации не менее 3 лет, преломляющей силой 18,5 диоптрий; шт; 15. 13; Искусственный хрусталик асферический с картриджем и инжектором, предназначенный для имплантации через самогерметизирующийся роговичный разрез шириной не более 3мм со сроком стерилизации не менее 3 лет, преломляющей силой 19 диоптрий; шт; 35. 14; Искусственный хрусталик асферический с картриджем и инжектором, предназначенный для имплантации через самогерметизирующийся роговичный разрез шириной не более 3мм со сроком стерилизации не менее 3 лет, преломляющей силой 19,5 диоптрий; шт; 45. 15; Искусственный хрусталик асферический с картриджем и инжектором, предназначенный для имплантации через самогерметизирующийся роговичный разрез шириной не более 3мм со сроком стерилизации не менее 3 лет, преломляющей силой 20 диоптрий; шт; 50. 16; Искусственный хрусталик асферический с картриджем и инжектором, предназначенный для имплантации через самогерметизирующийся роговичный разрез шириной не более 3мм со сроком стерилизации не менее 3 лет, преломляющей силой 20,5 диоптрий; шт; 50. 17; Искусственный хрусталик асферический с картриджем и инжектором, предназначенный для имплантации через самогерметизирующийся роговичный разрез шириной не более 3мм со сроком стерилизации не менее 3 лет, преломляющей силой 21 диоптрий; шт; 45. 18; Искусственный хрусталик асферический с картриджем и инжектором, предназначенный для имплантации через самогерметизирующийся роговичный разрез шириной не более 3мм со сроком стерилизации не менее 3 лет, преломляющей силой 21,5 диоптрий; шт; 30. 19; Искусственный хрусталик асферический с картриджем и инжектором, предназначенный для имплантации через самогерметизирующийся роговичный разрез шириной не более 3мм со сроком стерилизации не менее 3 лет, преломляющей силой 22 диоптрий; шт; 20. 20; Искусственный хрусталик асферический с картриджем и инжектором, предназначенный для имплантации через самогерметизирующийся роговичный разрез шириной не более 3мм со сроком стерилизации не менее 3 лет, преломляющей силой 22,5 диоптрий; шт; 15. 21; Искусственный хрусталик асферический с картриджем и инжектором, предназначенный для имплантации через самогерметизирующийся роговичный разрез шириной не более 3мм со сроком стерилизации не менее 3 лет, преломляющей силой 23 диоптрий; шт; 12. 22; Искусственный хрусталик асферический с картриджем и инжектором, предназначенный для имплантации через самогерметизирующийся роговичный разрез шириной не более 3мм со сроком стерилизации не менее 3 лет, преломляющей силой 23,5 диоптрий; шт; 7. 23; Искусственный хрусталик асферический с картриджем и инжектором, предназначенный для имплантации через самогерметизирующийся роговичный разрез шириной не более 3мм со сроком стерилизации не менее 3 лет, преломляющей силой 24 диоптрий; шт; 7. 24; Искусственный хрусталик асферический с картриджем и инжектором, предназначенный для имплантации через самогерметизирующийся роговичный разрез шириной не более 3мм со сроком стерилизации не менее 3 лет, преломляющей силой 25 диоптрий; шт; 5. 25; Искусственный хрусталик асферический с картриджем и инжектором, предназначенный для имплантации через самогерметизирующийся роговичный разрез шириной не более 3мм со сроком стерилизации не менее 3 лет, преломляющей силой 26 диоптрий; шт; 1. 26; Искусственный хрусталик глаза ПММА с фиксацией в передней камере, сроком стерилизации не менее 5 лет, преломляющей силой 16 диоптрий; шт; 1. 27; Искусственный хрусталик глаза ПММА с фиксацией в передней камере, сроком стерилизации не менее 5 лет, преломляющей силой 17 диоптрий; шт; 1. 28; Искусственный хрусталик глаза ПММА с фиксацией в передней камере, сроком стерилизации не менее 5 лет, преломляющей силой 18 диоптрий; шт; 1. 29; Вискоэластик (гиалуронат натрия не менее 10мг/мл и не менее 1 мл во флаконе); шприц; 300. 30; Вискоэластик (метилцеллюлоза не менее 20мг/мл и не менее 2 мл во флаконе); шприц; 300. 31; Нож одноразовый для роговичного разреза, 1,0 – 1,2 мм, изогнутый; шт; 300. 32; Нож одноразовый для роговичного разреза 2,2мм, изогнутый, с матовой поверхностью; шт; 320. 33; Нож одноразовый для расширения роговичного разреза 3мм, изогнутый, с матовой поверхностью; шт; 300. 34; Нож одноразовый для расслаивания тканей глаза 3мм, изогнутый; шт; 20. 35; Кассета Centurion системы управления жидкостью Active FMS Interpid™ Ultra Sleeves 0,9 mm 45° ABS™ Interpid™ Balanced Tip REF 8065752201*; шт; 150. 36; Раствор ирригационный сбалансированный офтальмологический BSS флакон не менее 400мл; фл; 450. 37; Система ирригационно-аспирационная бимануальная INTREPID micro-coaxial system 0,3mm Polymer I/A*; шт; 150. 38; Пинцет глазной для завязывания швов, прямой. Общая длина 88мм, длина рабочей части 4,8мм, материал – нержавеющая сталь (удерживает хирургическую нить 10/0); шт; 4. 39; Ирис-пинцет глазной 1*2 зубый, прямой. Общая длина 73мм, высота зуба 0,15мм, толщина рабочей части 0,3мм, материал – нержавеющая сталь.; шт; 2. 40; Витреотом одноразовый Centurion (Centurion UltraVit Anterior Vitrectomy Probe REF 8065752134); шт; 6. Потребность в приобретении лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для офтальмологического отделения ГУ «Республиканская клиническая больница» на 2025 год № п/п; Международное непатентованное наименование; Форма выпуска; Заказываемое количество. 1; Дексаметазон + неомицин + полимиксин В, мазь глазная; 1мг+3500МЕ+6000МЕ не менее 3,5г; 20. 2; Офлоксацин, мазь глазная; 0,3%, не менее 3г; 50. 3; Циклопентолат, капли глазные; 1%, не менее 5мл; 20. 4; Тропикамид, капли глазные; 1%, не менее 5мл; 20. 5; Кеторолак, раствор для инъекций; 30мг/мл 1мл; 200. 6; Повидон-йод, р-р для местного и наружного применения; 10%; 2 литра. 7; Пилокарпин, капли глазные; 1%, не менее 5мл; 10. 8; Фенилэфрин, капли глазные; 100мг/мл; 20. 9; Атравматический шовный материал, нейлон **; 10/0, штуки; 50. 10; Атравматический шовный материал, нейлон **; 8/0, штуки; 10. 11; Шприц инсулиновый, со съемной иглой; 1мл, штуки; 400.

*производитель Alcon.

В случае предоставления расходных материалов того же производителя, изготовленных на иных производственных площадках, потенциальными поставщиками предоставить образцы, для их рассмотрения специалистом.

**По указанному наименованию, потенциальным поставщикам предоставить образцы, для рассмотрения специалистом.