|  |  |
| --- | --- |
| **ПМР**  **Министерул**  **дезволтэрий економиче**  **Ынтреприндеря Унитарэ де Стат**  **«УХЕ дин Дубэсарь»** | **ПМР Мiнiстерство**  **економiчного розвитку**  **Державне унітарне підприємство**  **«Дубосарська ГЕС»** |
| **ПМР**  **Министерство экономического развития**  **Государственное унитарное предприятие**  **«Дубоссарская ГЭС»** | |
| 4500, г. Дубоссары, ул. Набережная 34**,** тел. (0373215) 3-52-27, 2-44-91, 3-33-67  e-mаil: [gupdges@gmail.com](mailto:gupdges@gmail.com) Р/с 2211410000000020, КУБ 41, кор. счет 20210000094, в Дубоссарском филиале № 2825 ЗАО "Приднестровский Сбербанк",  фискальный код 0700041667 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27.01.2025 г. № 12-16/111  на №\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | ПОРТАЛ ГОСЗАКУПОК |

ГУП «Дубоссарская ГЭС» планирует во 1-м квартале 2025 г. проведение закупки**.** В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» просим предоставить информацию о стоимости поставки товара, соответствующего указанным характеристикам и, в случае положительного решения, направить коммерческое предложение на поставку следующей продукции:

1. **Объект закупки: электроизмерительные приборы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** | **Ед.**  **изм.** | **К-во** |
|  | Измеритель емкости  ESR-MICRO V5.0S 0S+ | Диапазон измеряемых значений емкостей 0.02…65535 мкФ Диапазон измеряемых значений ESR 0…300 Ом Потребляемый ток 0,9 мА Напряжение питания 3-4 Вольт (2хАА или аккумулятор 3.7в) Габариты 135х70х25 Индикация ЖКИ типа TIC55 | шт. | 1 |
|  | Индикатор напряжения  PIN 90-2M 215 х 60 х 30 мм | Размеры (L x W x H x Ø) 215 х 60 х 30 мм Модель PIN 90-2M Температура окружающей среды при эксплуатации от -45°С до +45°С | шт. | 6,0 |
|  | Индикатор напряжения  AVD06 (VC1017) | Диапазон переменного напряжения: 12 В ~ 1000 В. Частота тока: 50 Гц / 60 Гц.  Питание: одна батарейка "Крона" 9V 6F22. Размер (Д х В х Ш): 174 х 47 х 35 мм. | шт. | 2,0 |
|  | Амперметр щитовой М4272, 0 -20 мА, кл.1.5, г, шкала -0-100, | Амперметр щитовой М422 с диапазоном измерений 0-20 мА, класс точности - 1,5, горизонтального положения, пылезащищенного исполнения, шкала 0-100, размер лицевой панели - 96х96мм; размер в щите -92х92мм.  ТУ 25-7504.132-2007 | шт. | 7 |
|  | Частотомер ЩЧ120-150В-220ВУ-2RS-22(В, В)-К-5,0, | Прибор ЩЧ120, входное напряжение 150 В, напряжение питания от 85 до 264 В переменного тока частотой 50 Гц или от 120 до 370 В постоянного тока, два интерфейса, два аналоговых выхода 4…20 мА, два дискретных выхода, красный цвет индикации, разрядность 5,0  ТУ 25-7504.224-2014 | шт. | 4 |
|  | Цифровой килоамперметр ЩП 120-1000/5А-4,0-220ВУ-К-0,5 | ТУ25-7504.198-2007 | шт. | 2 |

2 Основные условия исполнения контракта:

2.1. Предмет контракта: поставка измерительных приборов;

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.3. Срок поставки в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента вступления контракта в силу, с правом досрочной поставки;

2.4. Условие о порядке и сроках оплаты товара: в течение 5 банковских дней по факту поставки товара и подписания приемо-сдаточных документов;

2.5. Условия поставки товара: поставка осуществляется по адресу г. Дубоссары ул. Набережная 34.

2.6. Условие о порядке приемки заказчиком товара - приемка товара осуществляется на складе Заказчика, путем подписания приемо-сдаточных документов.

2.7. Качество товара должно соответствовать стандартам страны-производителя, а при номенклатуре Товара в перечне товаров, подлежащих обязательной сертификации на территории ПМР и стандартам ПМР, должно подтверждаться соответствующими сертификатами. **В случае отсутствия приборов, являющихся предметом закупки и применяемых в сферах распространения государственного метрологического контроля на территории ПМР в Государственном реестре типа средств измерений ПМР, Поставщик самостоятельно проводит процедуру по утверждению типа средств измерений и внесение средств измерений в Государственный реестр средств измерений ПМР, а также процедуру поверки в соответствии с действующим законодательством.**

Перечень отчетных документов, которые оформляются Поставщиком и представляются Покупателю для приемки поставленного товара:

Поставщик передает Покупателю месте с товаром следующие документы на поставляемый товар:

* Товарно-транспортная накладная;
* Сертификат соответствия, паспорт на товар и/или иные документы, подтверждающие качественные характеристики товара;

1. Права и обязанности Поставщика, включающие:
   1. **Представлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% цены контракта. Указанная в части первой настоящего пункта информация представляется Покупателю Поставщиком в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.**
   2. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого заказчиком товара.
   3. обязанность по поставке товара, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом специфики поставляемого товара его соответствия обязательным требованиям, установленным Покупателем;
   4. обязанность по обеспечению устранения за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного товара, в течение гарантийного срока.
   5. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;
2. Срок действия контракта - до 31.12.2025г.
3. Сроки предоставления ценовой информации: **до 17-00 часов 03.02.2025 года** на электронный адрес: **omtsdges@gmail.com.**
4. ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* **Ссылку на данный запрос;**
* **Реквизиты вашего документа (дата и исх. №);**
* **Цену товара за единицу;**
* **Общая сумма контракта на условиях, указанных в данном запросе;**
* **Срок действия цены;**
* **Срок поставки.**

Контактный телефон: 0(778)84-207.

Благодарим Вас за понимание и надеемся на плодотворное сотрудничество.

С уважением,

Начальник ОМТС и ХО

0(777)71448