№ п/п; Наименование реактивов; Единица измерения; Технические требования; Заказываемое количество. 1; Антинуклеарный фактор (АНФ) к ядерным антигенам Sm, SS-F, SS-b, Scl-70, CENP, СЗ, C4 комплемент; исследование; - Наборы должны быть полностью совместимы с имеющимся оборудованием в ГУ «РКБ» Обязательно!: - Автоматический биохимический анализатор BS-430 - Автоматизированная система флуоресцентного иммуноанализа Afias -6 - Ридер для микропланшет ELx800 Dialab - CombiWash Автоматический вошер с инкубатором и шейкером - Термошейкер PST-60HL - Термостат ТС- 1/80 СПУ - Фотометр Multiscan-EX - Хемилюминесцетный иммуноанализатор CL-900i - Поставщик в обязательном порядке должен обеспечить техническую поддержку с возможностью выезда специалиста для адаптации наборов к имеющемуся оборудованию, обучение одного медицинского специалиста, а также для необходимой настройки по заявке получателя товара. Обязательно! - Поставщик в обязательном порядке осуществляет техническую поддержку — это оказание консультационных и технологических услуг по поддержке существующего функционала программно-аппаратного. Обязательно! - Срок годности не менее 12 месяцев с даты поставки. Обязательно! Дополнительно внесение контролей и калибраторов для каждого наименования продукции, в случае если они не входят в набор реагентов с расчетом срока годности, после вскрытия флакона. Обязательно!; 1000. 2; Антитела к нативной ДНК, нуклеосомы, гистоны; исследование; 500. 3; ANCA (p.c.) антитела к протеиназе 3 (диагностика гранулематоз с полиангиитом); исследование; 500. 4; Антитела к миелопироксида зе (МРО) д ля определения микроскопическ ого полиангиита и синдрома Гудпасчера; исследование; 500. 5; Антитела к фосфолипидам, в2 гликопротеид, волчаночный антикоагулянт (определение антифосфолипид ного синдрома); исследование; 300. 6; КФК общая и мышечная фракция (для определения дерматополимио зита); исследование; 100. 7; АЦЦП (антитела к цитрулиновым пиптидам) для определения ревматоидного артрита; исследование; - Наборы должны быть полностью совместимы с имеющимся оборудованием в ГУ «РКБ» Обязательно!: 1 Автоматический биохимический анализатор BS-430 - Автоматизированная система флуоресцентного иммуноанализа Afias -6 - Ридер для микропланшет ELx800 Dialab - CombiWash Автоматический вошер с инкубатором и шейкером - Термошейкер PST-60HL - Термостат ТС- 1/80 СПУ - Фотометр Multiscan-EX - Хемилюминесцетный иммуноанализатор CL-9001 - Поставщик в обязательном порядке должен обеспечить техническую поддержку с возможностью выезда специалиста для адаптации наборов к имеющемуся оборудованию, обучение одного медицинского специалиста, а также для необходимой настройки по заявке получателя товара. Обязательно! - Поставщик в обязательном порядке осуществляет техническую поддержку — это оказание консультационных и технологических услуг по поддержке существующего функционала программно аппаратного. Обязательно! - Срок годности не менее 12 месяцев с даты поставки. Обязательно! Дополнительно внесение контролей и калибраторов для каждого наименования продукции, в случае если они не входят в набор реагентов с расчетом срока годности, после вскрытия флакона. Обязательно! тест-систем AFIAS - картриджей предпочтительно! Срочное тестирование единичной пробы пациента при минимальных манипуляциях.; 500.