**Запрос ценовой информации**

**на закупку лабораторной посуды**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от «11» февраля 2025 г. | | Потенциальным поставщикам  (исполнителям). |
|  | |

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на лабораторную посуду ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит предоставить информацию о стоимости лабораторной посуды, соответствующих указанным характеристикам.

**1. Перечень товаров (работ, услуг) для составления расчета:**

ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит направить коммерческое предложение на поставку лабораторной посуды согласно нижеприведенной таблице:

Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара (работы, услуги) и технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Колич-во** | **Цена за ед. товара** | **Сумма, руб. ПМР** |
| 1 | Бактериологическая петля | шт. | 7 |  |  |
| 2 | Банка для реактивов с навинчивающ. крышкой V =250 см3 | шт. | 10 |  |  |
| 3 | Банка для реактивов с навинчивающ. крышкой V =500 см3 | шт. | 8 |  |  |
| 4 | Бутылка для отбора проб V-450мл | шт. | 50 |  |  |
| 5 | Бюретка с прямым краном V-25 см3 | шт. | 14 |  |  |
| 6 | Бюретка с прямым краном V-50 см3 | шт. | 2 |  |  |
| 7 | Воронка для автоклава пластиковая ø900 ø300 | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Воронка пластмассовая Ø 13,5 см ( D=14 мм, d=17 мм ) | шт. | 8 |  |  |
| 9 | Воронка пластмассовая Ø 9,5 см ( D=95 мм, d=14 мм ) | шт. | 5 |  |  |
| 10 | Воронка стеклянная Ø 5,5 см ( D=55 мм, d=10 мм ) | шт. | 14 |  |  |
| 11 | Воронка стеклянная Ø 7,0 см ( D=70 мм, d=11 мм ) | шт. | 23 |  |  |
| 12 | Делительная воронка V= 500см3 | шт. | 2 |  |  |
| 13 | Дозатор V=10 см3 | шт. | 12 |  |  |
| 14 | Ковш эмалированный (1,5л.) | шт. | 2 |  |  |
| 15 | колба для БПК V=150мл | шт. | 8 |  |  |
| 16 | Колба коническая V=250мг | шт. | 21 |  |  |
| 17 | Колба коническая V=500мг | шт. | 12 |  |  |
| 18 | Колба мерная V= 50мг | шт. | 20 |  |  |
| 19 | Колба мерная круглая V=1000мг | шт. | 6 |  |  |
| 20 | Кружка фарфоровая (1л.) | шт. | 4 |  |  |
| 21 | Кювета стеклянная КФК 100 мм | шт. | 4 |  |  |
| 22 | Кювета стеклянная КФК V-50мм | шт. | 3 |  |  |
| 23 | Микробюретка V=5мл, с ц.д. 0,02 | шт. | 10 |  |  |
| 24 | Палочка стеклянная 300мм (полая д0,5см) | шт. | 10 |  |  |
| 25 | Пипетка V= 5см3 "Мора" | шт. | 4 |  |  |
| 26 | Пипетка V=10см3 "Мора" | шт. | 4 |  |  |
| 27 | Пипетка V=15см3 "Мора" | шт. | 8 |  |  |
| 28 | Пипетка градуированная V= 10см3 (градуировка 9,9) | шт. | 45 |  |  |
| 29 | Пипетка градуированная V=1 см3 (градуировка 0,9) | шт. | 10 |  |  |
| 30 | Пипетка градуированная V=5 см3 (градуировка 4,9) | шт. | 25 |  |  |
| 31 | Покровные стекла 24х24мм. | упак | 8 |  |  |
| 32 | Сетка асбестовая лабораторная металлическая (20смх20см) | шт. | 6 |  |  |
| 33 | Склянка кислородная (100мг) | шт. | 10 |  |  |
| 34 | Склянка кислородная V-250см3 | шт. | 10 |  |  |
| 35 | Склянка кислородная V-500см3 | шт. | 10 |  |  |
| 36 | Спиртовая горелка | шт. | 6 |  |  |
| 37 | Стакан V= 100мг | шт. | 24 |  |  |
| 38 | Стакан V= 600мг | шт. | 2 |  |  |
| 39 | Стакан лабораторный из термостойкого стекла V=1000см3 | шт. | 2 |  |  |
| 40 | Стакан лабораторный стеклянный V=100 см3 | шт. | 5 |  |  |
| 41 | Стакан лабораторный стеклянный V=50 см3 | шт. | 5 |  |  |
| 42 | Тигель керамический V-50мл | шт. | 20 |  |  |
| 43 | Цилиндр стеклянный V-250см3 | шт. | 19 |  |  |
| 44 | Цилиндр стеклянный V= 100см3 | шт. | 12 |  |  |
| 45 | Чаша фарфоровая для выпаривания №3 (100мл.) | шт. | 8 |  |  |
| 46 | Чаша фарфоровая для выпаривания №5 (250мл) | шт. | 8 |  |  |
| 47 | Чашка "Петри" | шт. | 100 |  |  |
| 48 | Штанглазы V-125мл | шт. | 4 |  |  |

**2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (товаров, работ, услуг):**

2.1. Предмет контракта*:* **лабораторная посуда.**

2.2. Оплата каждой партии Товара осуществляется по факту ее поставки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания товаросопроводительной документации (ТТН) и выставления счета на оплату. Датой осуществления оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится в рублях Приднестровской Молдавской Республики

2.3. Товар поставляется Поставщиком в пределах срока действия контракта отдельными партиями на основании заявок Покупателя в согласованные сроки, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заявки Покупателя.

**3. Сроки предоставления информации** - **до 17:00 «18» февраля 2025 года.** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, электронный адрес: [a.yatsko@vodokanal-pmr.com](mailto:a.yatsko@vodokanal-pmr.com).

**4. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.**

**5.** ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* + **Цену за единицу товара (работы, услуги) и общую цену контракта на условиях, указанных в данном запросе;**
  + **Срок действия предлагаемой цены;**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: + 373 779-59-089.