# Запрос ценовой информации

на проведение обследования технического состояния дымовых труб и на повторное геодезическое измерение вертикальности ствола дымовых труб

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от «11» февраля 2025 г. | | Потенциальным исполнителям. |
|  | |

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на проведение технического обследования дымовых труб и на повторное геодезическое измерение вертикальности ствола дымовых труб**,** с подготовкой технического отчёта и при выявлении дефектов дымовых труб с указанием объемов ремонтных работ, МГУП «Тирастеплоэнерго» просит предоставить информацию о стоимости оказания услуги, соответствующей указанным характеристикам, в виде сметных расчетов, выполненных на основании нормативной документации, действующей на территории ПМР.

1. **Объект оказания услуг:**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № п/п | Наименование котельной, адрес | Литер | Инв. № | Год постройки | Материал | Высота, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Плановое техническое обследование дымовых труб** | | | | | | | |
| Тираспольский участок по эксплуатации котельных и тепловых сетей | | | | | | | |
| 1 | 1 | Котельная № 2 г. Тирасполь, ул. Юности,21/1 | VII | 20104 | 1969 | Кирпич | 33,5 |
| 2 | VI | 20103 | 1966 | Кирпич | 29,1 |
| 2 | 3 | Котельная № 6 г. Тирасполь,  ул. Мира, 50 | VI | 20 159 | 1997 | Металл | 45 |
| 3 | 4 | Котельная №23 г. Тирасполь,  ул. Юности, 33 | ­ | ­ | 2002 | Металл | 10 |
| 5 | ­ | ­ | 2002 | Металл | 10 |
| 6 | ­ | ­ | 2002 | Металл | 10 |
| Служба электроснабжения и модернизации | | | | | | | |
| 4 | 7 | Котельная № 11 г. Тирасполь, пр. Магистральный, 14 | ­ | ­ | 2003 | Металл | 6,5 |
| 8 | ­ | ­ | 2003 | Металл | 6,5 |
| 5 | 9 | Котельная № 14 г. Тирасполь, пер. Западный, 19/6 | ­ | 20119 | 2001 | Металл | 5,2 |
| Днестровско-Слободзейский участок по эксплуатации котельных и тепловых сетей | | | | | | | |
| 6 | 10 | Котельная № 18 с. Суклея,  ул. Фрунзе 28 "б” | II | 20289 | 2023 | Металл | 11 |
| 11 | III | 20290 | 2023 | Металл | 11 |
| 7 | 12 | Котельная № 5 г. Слободзея,  ул. Ленина, 156 | 1 | 101766 | 2010 | Металл | 12 |
| 13 | 2 | 101767 | 2010 | Металл | 12 |
| 8 | 14 | Котельная пос. Красное  ул. Рабочая 4 | 1 | 101834 | 2010 | Металл | 12 |
| 15 | 2 | 101835 | 2010 | Металл | 12 |
| 16 | 3 | 101836 | 2010 | Металл | 12 |
| Григориопольский участок по эксплуатации котельных и тепловых сетей | | | | | | | |
| 9 | 17 | Котельная с. Красная Горка, Консервный завод, 28 | 2 | 101732 | 2010 | Металл | 13,5 |
| 18 | 3 | 101733 | 2010 | Металл | 13,5 |
| 19 | 4 | 101734 | 2010 | Металл | 13,5 |
| 10 | 20 | Котельная пос. Маяк, ул. Мира, 12, стр. 1 (Школа) | II | 20208 | 2003 | Кирпич | 6 |
| 11 | 21 | Котельная № 1 с. Красногорка, ул. Котовского, 23А, стр. 1 | ­ | 20 236 | 2016 | Металл | 2,5 |
| 22 | ­ | 20 237 | 2016 | Металл | 2,5 |
| 23 | ­ | 20 238 | 2016 | Металл | 2,5 |
| 24 | ­ | 20 239 | 2016 | Металл | 2,5 |
| 12 | 25 | Котельная №2 пос. Карманово ул. Октябрьская, 44 | ­ | 48 019 | 2023 | Металл | 4 |
| 26 | ­ | 48 020 | 2023 | Металл | 4 |
| 27 | ­ | 48 021 | 2023 | Металл | 4 |
| Рыбницкий участок по эксплуатации котельных и тепловых сетей | | | | | | | |
| 13 | 28 | Котельная №1 г. Рыбница ул.Маяковского,43 | А,А1 | 700265 | 1976 | кирпич | 60,0 |
| 14 | 29 | Котельная №30 г. Рыбница, ул.Севастопольская,26/1 | А | 703 196 | 2005 | Металл | 16,2 |
| 15 | 30 | Котельная №32 г. Рыбница, ул.Вершигоры,115/1 | А | 703 231 | 2005 | Металл | 12,1 |
| 31 | 703 232 | 2005 | Металл | 12,1 |
| Дубоссаркий участок по эксплуатации котельных и тепловых сетей | | | | | | | |
| 16 | 32 | Котельная № 5 г. Дубоссары ул.Моргулец,3 | А,А1 | 701 035 | 1973 | Металл | 30 |
| 17 | 33 | Котельная №26 г. Дубоссары, ул.Маяковского,10а | А | 704 259 | 2010 | Металл | 6 |
| 18 | 34 | Котельная №34 с. Дойбаны-2, ул.Мира,17а | А | б/н | 2014 | Металл | 3,2 |
| 35 | А | б/н | 2014 | Металл | 3,2 |
| 19 | 36 | Котельная №37 с. Дойбаны-2, ул.Школьная,4б | \_ | б/н | 2004 | Металл | 6 |
| 20 | 37 | Котельная №41 с. Дубово, ул.Мира,1 | А | б/н | 2006 | метал.фас. типа | 6 |
| **Повторное геодезическое измерение вертикальности ствола** | | | | | | | |
| Григориопольский участок по эксплуатации котельных и тепловых сетей | | | | | | | |
| 1 | 1 | Котельная № 2 г. Григориополь,  ул. Урицкого, 73а |  | 104107 | 1988 | Металл | 31 |
| Служба электроснабжения и модернизации | | | | | | | |
| 2 | 2 | Котельная № 8 г. Тирасполь, ул. Терновская, 25 а | VIII | 20 177 | 2015 | Металл | 12,6 |
| 3 | VII | 20176 | 2015 | Металл | 12,6 |
| Рыбницкий участок по эксплуатации котельных и тепловых сетей | | | | | | | |
| 3 | 4 | Котельная №17 Рыбницкий р-н с. Колбасная, ул.Школьная,28а | А | 702 954 | 2009 | Металл | 11 |
| Дубоссаркий участок по эксплуатации котельных и тепловых сетей | | | | | | | |
| 4 | 5 | Котельная №25 г. Дубоссары, ул. Толстого, 2а | А | 704 247 | 2014 | Металл | 7 |
| 6 | 704 577 | 2014 | Металл | 7 |
| Каменский участок по эксплуатации котельных и тепловых сетей | | | | | | | |
| 5 | 7 | Котельная №2 г. Каменка,  ул. Кирова, 7/6 | А | б/н | 2004 | Металл | 12 |
| 6 | 8 | Котельная №3 г. Каменка  ул. Садовая,3а | А1,А2,А3 | б/н | 2005 | Металл | 12 |
| 7 | 9 | Котельная №6 Каменский р-н  с. Красный Октябрь,  ул. Молодежная,64 | А | 702712 | 2009 | Металл | 11 |
| 8 | 10 | Котельная №10 Каменский р-н с. Окница, ул. Шевченко,70б | А | 702503 | 2009 | Металл | 10 |
| 9 | 11 | Котельная №17 Каменский р-н с. Слобода-Рашково, ул.Школьная,11а | А | 702628 | 2007 | Металл | 11 |
| 12 | 702629 | 2007 | Металл | 11 |

2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (работ, услуг):

2.1. Предмет контракта*: проведение технического обследования дымовых труб и повторное геодезическое измерение вертикальности ствола дымовых труб****,*** *с подготовкой технического отчёта и при выявлении дефектов дымовых труб с указанием объемов ремонтных работ.*

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.3. Расчеты за оказанные услуги производятся Заказчиком в рублях ПМР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в соответствии с Актом сдачи-приемки оказанных услуг и счетом.

3. Перечень отчетных документов, которые оформляются Исполнителем и представляются Заказчику:

* Технический отчет, зарегистрированный в Службе государственного надзора МЮ ПМР;
* При выявлении дефектов дымовых труб в отчете предоставить техническое задание, с указанием объемов работ на ремонт дымовых труб по каждому объекту;
* Сметные расчеты по объектно, выполненные на основании нормативной документации, действующей на территории ПМР;
* Акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет.

4. Порядок возмещения Исполнителем убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту – в судебном порядке с обязательным соблюдением досудебного урегулирования споров.

5. Права и обязанности Исполнителя, включающие:

5.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом оказанных услуг.

5.2. обязанность по оказанию услуг, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом их соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком;

5.3. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;

6. Срок действия контракта – до 31.12.2025г. до полного исполнения сторонами обязательств.

7. Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 часов 25.02.2025 г.** на электронный адрес: tiraste@mail.ru, tiraste\_pto@inbox.ru,

факс +373 (533) 9-31-24.

8. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

9. ***Убедительная просьба предоставить предложения согласно ст.21 Закона «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» от 26.11.2018 № 318-3-VI и Распоряжения № 198р от 25.03.2020г.,а также в обязательном порядке указывать:***

* + **Ссылку на данный запрос;**
  + **Реквизиты вашего документа (дата и №);**
  + **Действующие на весь срок выполнения работ разрешительные документы, подтверждающие право выполнения данного вида работ (свидетельство об аккредитации с перечнем областей аккредитации организации, аттестат аккредитации лаборатории с областью аккредитации, а также иные документы, необходимые для осуществления данного вида деятельности);**
  + **Цены на оказание услуг;**
  + **Сметные расчеты по объектно,**  **выполненные на основании нормативной документации, действующей на территории ПМР;**
  + **Срок действия цены;**
  + **Порядок оплаты;**
  + **Гарантийные обязательства;**
* **Срок исполнения:**

**- срок оказания услуг в межотопительный период (с апреля по 15 сентября включительно), согласно утвержденного графика отключения источников теплоты и тепловых сетей МГУП «Тирастеплоэнерго»;**

**- срок предоставления технических отчетов по каждому объекту, зарегистрированных в Службе государственного надзора МЮ ПМР до 30 ноября 2025 года;**

**- срок предоставления Актов сдачи-приемки оказанных услуг по каждому объекту после передачи Заказчику зарегистрированных технических отчетов на каждый объект.**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: (533) 5-16-34.