Запрос № 439 от 12.02.2025 г.

ГУП «Единые распределительные электрические сети» для обеспечения производственной деятельности в 2025 году, в соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики», в целях изучения рынка цен на закупаемый товар, просит предоставить информацию о стоимости поставки товаров, соответствующих указанным характеристикам:

| № п/п | Наименование | Кол-во, метров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабель АВБбШв-1 4х120 | 1 210 |
| 2 | Кабель АВВГ 3х2,5 | 1 000 |
| 3 | Кабель АВВГ 3х4 | 25 000 |
| 4 | Кабель АВКсш 3 16/16 | 80 000 |
| 5 | Кабель АПвБбШп 4*120мс | 1 700 |
| 6 | Кабель АПвБбШп 4*150мс | 300 |
| 7 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | 3 000 |
| 8 | Кабель ВВГнг 3х2,5 | 1 000 |
| 9 | Провод АПВ-6 | 6 000 |
| 10 | Провод АПВ-16 | 6 000 |
| 11 | Провод СИП-2 3х35+1х50+1х16 | 6 000 |
| 12 | Провод СИП-2 3х50+1х70+1х25 | 6 000 |
| 13 | Провод СИП-2 3х70+1х95+1х35 | 12 000 |
| 14 | Провод СИП-2 3х95+1х95+1х35 | 30 000 |
| 15 | Провод СИП-3 1х50 | 15 000 |
| 16 | Провод СИП-3 1х70 | 10 000 |
| 17 | Провод СИП 4 2х16 | 3 000 |
| 18 | Провод СИП-4 4х16 | 7 000 |
| 19 | Провод СИП-4 4х25 | 2 000 |
| 20 | Провод СИП-4 4х35 | 1 000 |

- Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции должны соответствовать требованиям:

- Технического задания на поставку провода СИП-2 для ГУП «ЕРЭС» в 2025 году (Приложение №1);

- Технического задания на поставку провода СИП-3 для ГУП «ЕРЭС» в 2025 году (Приложение №2);

- Технического задания на поставку провода СИП-4 для ГУП «ЕРЭС» в 2025 году (Приложение №3);

- Техническое задание на поставку кабеля АВКсш-3 16/16 для ГУП «ЕРЭС» в 2025 году (Приложение №4);

- Техническое задание на поставку кабеля ВВГнг для ГУП «ЕРЭС» в 2025 году (Приложение №5);

- Техническое задание на поставку кабеля АВВГ для ГУП «ЕРЭС» в 2025 году (Приложение №6);

- Техническое задание на поставку провода АПВ для ГУП «ЕРЭС» в 2025 году (Приложение №7);

- Техническое задание на поставку кабеля АПвБбШп для ГУП «ЕРЭС» в 2025 году (Приложение №8);

- Техническое задание на поставку кабеля АВБбШв-1 для ГУП «ЕРЭС» в 2025 году (Приложение №9);

- Поставка осуществляется на следующих условиях:

- место поставки: склад ГУП «ЕРЭС»;

- поставка осуществляется согласованными партиями с марта по декабрь 2024 года;

- оплата осуществляется в следующем порядке: последующая оплата за фактически полученный товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки партии товара;

- стоимость тары (деревянные барабаны) должна быть включена в стоимость продукции;

- обеспечение гарантийных обязательств в течении срока, указанного производителем в документации на товар.

Предоставление ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Информация должна однозначно определять цену единицы товара и общую сумму контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

Дополнительную информацию можно получить в отделе материально-технического снабжения по телефону: 0 (533) 9-43-54 (доб. 7).

Срок подачи информации до 16-30 19.02.2025 в канцелярию ГУП «ЕРЭС» по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 2. тел/факс. (533)-9-14-45 или по электронной почте info@eres.md.

В коммерческом предложении необходимо делать ссылку на номер запроса.