## обоснование сопоставимый метод
Приложение № 1 к Документации о проведении ГУП «РРИЦ» запроса предложений на закупку кондиционеров (сплит-системы)
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
на закупку кондиционеров (сплит-системы) для замены физически и морально устаревших для обеспечения комфортного микроклимата в рабочих кабинетах
Основные характеристики объекта закупки | • Настенная сплит-система • Охлаждающая способность: 9000BTU • Обслуживаемая площадь: 25кв.м. • Тип двигателя: Инверторный • Потребляемая мощность при охлаждении: не более 750 Вт • Потребляемая мощность при обогреве: не более 700 Вт • Минимальная наружная температура в режиме обогрева: -15°С и ниже • Wi-Fi • Уровень шума комнатного блока: не более 40 дБ • Габариты внутреннего блока: Ширина не менее 80 см и не более 91 см Высота не менее 25 см и не более 28 см Глубина на более 30 см • Тип хладагента: R32 | 2 шт.
Срок поставки: 10 календарных дней со дня заключения контракта
Условия поставки: авансовый платеж в размере 50%; полная оплата после поставки товара; безналичный расчет
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием | Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) - НМЦК с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации - пп. г) п. 16 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Приказом Министерства экономического развития ПМР от 24.12.2019 года № 1127
Расчет начальной (максимальной) цены контракта (прилагается) | пятнадцать тысяч четыреста семьдесят восемь рублей | 15478
Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта : |  | 12.02.2025 года
Ответственный специалист по определению начальной (максимальной) цены контракта:
Вед. инженер-программист (системный администратор) | ФИО
подпись

## приложение-расчет НМЦК
Приложение № 1
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
на закупку кондиционеров (сплит-системы) для замены физически и морально устаревших для обеспечения комфортного микроклимата в рабочих кабинетах
п/п | Наименование | ед. изм | Кол-во | Источники информации о цене |  |  |  | Минимальная цена | НМЦК (руб. ПМР)
|  |  |  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4
1 | • Настенная сплит-система • Охлаждающая способность: 9000BTU • Обслуживаемая площадь: 25кв.м. • Тип двигателя: Инверторный • Потребляемая мощность при охлаждении: не более 750 Вт • Потребляемая мощность при обогреве: не более 700 Вт • Минимальная наружная температура в режиме обогрева: -15°С и ниже • Wi-Fi • Уровень шума комнатного блока: не более 40 дБ • Габариты внутреннего блока: Ширина не менее 80 см и не более 91 см Высота не менее 25 см и не более 28 см Глубина на более 30 см • Тип хладагента: R32 | шт | 2 | 8910 | 7739 |  |  | 7739 | 15478
Итого | [8 empty] | 15478
1-ЗАО "ТирАЭТ", информация с официального сайта
2-ООО "Хайтек", информация с официального сайта