| № п/п | Наименование | Единица измерения | Качественные и технические характеристики | Заказываемое количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба | уп. | жидкость 100мл | 40 |
| 2. | Воск базисный твердый | уп. | 500мг | 42 |
| 3. | Воск липкий | уп. | 50г | 40 |
| 4. | Воск моделировочный для для моделирования промежуточных звеньев мостовидных протезов, штифтовых зубов, фасеток и других конструкций | уп. | 55г | 40 |
| 5. | Воск моделировочный для изготовления вкладок | уп. | 20г | 50 |
| 6. | C-силиконовые слепочные массы для снятия двухслойных оттисков | уп. | база - 900мл, коррегирующий слой - 140мл, катализатор - 60мл | 60 |
| 7. | Разделительный материал для покрытия гипсовых моделей челюстей перед формовкой пластмассы в кювету | фл. | 1000мл | 30 |
| 8. | Масло-спрей для стоматологических наконечников | уп. | 500мл | 40 |
| 9. | Припой серебрянный | уп. | диаметр 1мм, 40г, с бурой | 25 |
| 10. | Проволока хромированная | уп. | диаметр 1мм | 10 |
| 11. | Пластмасса самотвердеющая холодной полимеризации для временных пластиночных съемных протезов, ортодонтических аппаратов, съемных шин-протезов, ремонта и реставрации съемных зубных протезов | уп. | порошок - 150мг, жидкость - 100мл | 50 |
| 12. | Полиметакрилатный материал, предназначен для изготовления съёмных аппаратов | уп. | порошок - 150мг, жидкость - 100мл | 20 |
| 13. | Салфетки нагрудные | уп. | 500 штук упаковка | 30 |
| 14. | Универсальный беспыльный альгинат быстрого отверждения повышенной консистенции, хроматический | уп. | 453г | 200 |
| 15. | Стоматологический цинкфосфатный цемент | уп. | порошок - 50г, жидкость - 30г | 40 |
| 16. | Пластмасса горячей полимеризации для создания основ протезов стоматологических | уп. | порошок - 300г, жидкость - 150мл | 40 |
| 17. | Цемент стоматологический стеклоиномерный 2-х компонентный рентгенконтрастный | уп. | порошок - 20г, жидкость - 10мл, кондиционер - 10мл | 50 |
| 18. | Щетки поливорочные | уп. | 4-х рядные | 70 |
| 19. | Зубы пластмассовые А2/26 | бар | тубус 560 зубов | 11 |
| 20. | Зубы пластмассовые А3/26 | бар | тубус 560 зубов | 2 |
| 21. | Зубы пластмассовые А2/27 | бар | тубус 560 зубов | 2 |
| 22. | Зубы пластмассовые А3/27 | бар | тубус 560 зубов | 11 |
| 23. | Зубы пластмассовые А3,5/27 | бар | тубус 560 зубов | 11 |
| 24. | Зубы пластмассовые А3/28 | бар | тубус 560 зубов | 1 |
| 25. | Зубы пластмассовые А2/28 | бар | тубус 560 зубов | 1 |
| 26. | Зубы пластмассовые А3/29 | бар | тубус 560 зубов | 1 |
| 27. | Окклюзионный спрей | уп. | зеленый, 75мл | 34 |
| 28. | Артикуляционная бумага | уп. | 200 листов 40микрон | 45 |
| Изделия медицинского назначения |  |  |  |  |
| 29. | Перчатки нитриловые текстурированные | уп. | 100 штук в упаковке р-р S | 60 |
| 30. | Перчатки нитриловые текстурированные | уп. | 100 штук в упаковке р-р М | 300 |